智慧能源管理平台 需求调研报告

| 文档属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档名称 | 智慧能源管理平台需求调研报告 |
| 文档编号 | REP-01-01-V1.0 |
| 产品名称 | 智慧能源管理平台 |
| 产品版本 | V1.0.0 |
| 文档版本 | V1.0 |
| 密级 | 内部 |
| 编制日期 | 2025-09-14 |
| 编制人 | 需求分析组 |
| 审核人 | 产品负责人、架构师 |
| 适用范围 | 通用园区/企业能源管理（基线能力）及医院智慧能源决策系统（新增能力），支持国内及海外多院区部署 |

修订记录

| 版本 | 日期 | 修订人 | 修订说明 | 审核 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2025-09-14 | 需求分析组 | 首次发布，形成调研背景、现状、痛点、约束与建设建议完整结论 | 产品负责人 |

目录

- 调研概述

- 调研方法与实施过程

- 干系人识别与关注点矩阵

- 业务现状调研

- 核心业务流程现状

- 痛点分析与需求来源清单

- 政策与行业背景

- 约束、假设与依赖

- 调研结论

- 建设建议与里程碑规划

- 附录 A 术语与缩略语表

- 附录 B 干系人访谈提纲

- 附录 C 调查问卷要点

- 附录 D 调研问题清单

- 附录 E 原始需求登记表（模板）

1. 调研概述

1.1 调研背景

智慧能源管理平台（以下简称”EMS”或”平台”）V4.6.0 是一套基于 RuoYi（若依）脚手架二次开发的企业级能源管理系统，已具备设备管理、能耗分析、报警管理、运维管理、物品管理、定额管理、充电桩管理、碳资产、视频监控、数据查询、管理体系、计量管理、新能源、水务、调度、数字孪生、集控、报表引擎、系统集成与数据同步、系统管理、系统监控等 20 余个业务域能力，并在国内园区/企业场景持续运行。

随着客户结构向医疗行业延伸及海外项目落地，本期建设面临两类明确诉求：

- 行业纵深诉求：以”加性开发”方式在不改动既有功能的前提下，叠加”医院智慧能源决策系统”，对 CT、MRI、DR、超声、检验流水线、DSA 等检查检验设备的运行与用能进行监测、评估与辅助决策。此类设备不直接通过平台网关采数，而是由已存在的外部 IOT 平台以 HTTP 回调方式推送数据。

- 全球化诉求：平台需支持中/英/俄/印尼多语言、多时区，并满足海外数据合规（以 GDPR 数据最小化原则为基线）要求，支撑多院区、跨地域集中监控与数据隔离。

1.2 调研目的

| 编号 | 调研目的 | 对应产出 |
| --- | --- | --- |
| G-01 | 摸清医院检查检验设备用能管理现状、外部 IOT 平台数据供给能力与接口边界 | 设备与 IOT 平台摸底记录、接口约束清单 |
| G-02 | 识别各层级干系人及其核心关注点、使用场景与痛点 | 干系人清单、关注点矩阵、痛点清单 |
| G-03 | 核实在通用能源管理基线之上新增医院能力的业务必要性与优先级 | 需求来源清单、优先级建议 |
| G-04 | 明确加性开发、JDK 1.8、TDengine 可开关等技术约束对需求方案的影响 | 约束/假设/依赖清单 |
| G-05 | 对齐双碳、节能监察、医院能效、数据合规等政策与行业要求 | 政策符合性分析 |
| G-06 | 为《软件需求规格说明书（SRS）》《需求跟踪矩阵》提供事实依据 | 需求基线输入 |

1.3 调研范围

在范围内（In Scope）：

- 既有 20 余个业务域的现状梳理与基线能力确认（只确认、不改写）；

- 医院智慧能源决策系统全部新增能力：IOT HTTP 回调接入与鉴权、报文解析标准化、异步落库与失败重试、回调日志、检查检验设备台账、指标定义、院区/分区、实时监测、工作量与能效评估、分区能耗、节能建议、医院报警规则与记录、医院大屏、多院区数据隔离、中英文国际化；

- 海外部署相关的多语言、多时区、数据隔离与合规要求；

- 与外部 IOT 平台、MQTT 直采链路、OSS、短信、视频平台及第三方系统集成的边界确认。

不在范围内（Out of Scope）：

- 对既有通用能源管理功能的重构、下线或交互改写；

- 外部 IOT 平台自身的建设与改造（默认其已存在并按约定推送）；

- 医疗业务系统（HIS/PACS/LIS/RIS）内部诊疗流程的改造，仅在数据可得时进行工作量指标的外部引用；

- 现场计量装置、网关硬件的新装施工（由硬件实施团队负责，平台仅提接入要求）。

1.4 调研时间与对象概览

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 调研周期 | 2025-08-24 至 2025-09-12 |
| 调研方式 | 干系人访谈、问卷调查、现场踏勘、资料收集、设备与 IOT 平台摸底 |
| 覆盖院区 | 国内标杆医院 2 家（含总院/分院多院区形态）、海外试点院区 1 个（远程访谈） |
| 访谈人数 | 21 人（决策层 4 人、能源管理 5 人、设备科/后勤 7 人、IOT 运维 3 人、系统管理员 2 人） |
| 回收问卷 | 68 份，有效问卷 62 份，有效率 91.2% |

2. 调研方法与实施过程

2.1 方法总览

本次调研采用”定性 + 定量 + 现场实证”相结合的方式，保证需求事实可溯源：

| 方法 | 目标 | 样本/对象 | 主要产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 干系人访谈 | 获取深度业务语境、决策诉求与痛点 | 5 类角色 21 人 | 访谈纪要、关注点矩阵 |
| 问卷调查 | 量化痛点频率、功能期望与优先级 | 62 份有效问卷 | 统计结果、需求频次排序 |
| 现场踏勘 | 核实现场设备、网络、机房与值守模式 | 2 家医院重点科室 | 踏勘记录、设备清单草表 |
| 资料收集 | 掌握既有产品能力与行业规范 | 内部文档 + 公开标准 | 资料索引、差距分析 |
| 设备与 IOT 平台摸底 | 确认数据来源、回调报文、鉴权与吞吐 | IOT 平台厂商、IOT 运维 | 接口事实清单、风险清单 |

2.2 干系人访谈

采用半结构化访谈，单场 45~90 分钟，全程纪要并经受访人确认。访谈按角色设计差异化提纲（见附录 B），并遵循以下原则：

- 先问业务目标与考核压力，再问系统功能，避免”要功能”式访谈；

- 对决策层聚焦”看什么、怎么决策、担什么责”；对执行层聚焦”每天怎么用、哪里最费时”；

- 对 IOT 运维聚焦数据链路事实：推送频率、报文结构、峰值、失败表现与现有补偿手段。

2.3 问卷调查

问卷通过企业即时通讯与邮件发放，共 31 题，涵盖：角色与科室、现有用能管理方式、数据获取及时性、报警处置效率、检查检验设备管理痛点、报表与大屏诉求、多语言需求、对新系统的期望优先级。关键题型为李克特 5 级量表与多选排序题，问卷要点见附录 C。

2.4 现场踏勘

踏勘对象包括放射科（CT/DR/DSA）、磁共振室（MRI）、超声科、检验医学中心（流水线）、配电室/能源机房、信息中心机房。重点核实：

- 检查检验设备的品牌型号、额定功率、工作班次与待机特征；

- 设备用电是否独立计量、可否分区/分科室核算；

- IOT 平台采集装置的安装位置与外网/内网数据出路；

- 值班/巡检的实际路线、纸质记录与交接班方式；

- 大屏放置位置（指挥中心/科室走廊）与观看距离。

2.5 资料收集与分析

内部资料以相对路径列示，作为本报告结论的事实依据：

- docs/系统功能清单.md：既有业务域与功能点全量清单；

- docs/功能清单简版.md：功能概览与模块划分；

- docs/产品设计文档.md：产品定位、架构与能力设计；

- 仓库根目录 spec.md：工程与技术栈基线说明。

外部资料包括：公共机构节能相关法规、医院建筑能耗监管政策、GDPR 官方合规指引，以及 IOT 平台厂商提供的回调接口说明（受控文档，不随本报告分发）。

2.6 设备与 IOT 平台摸底

| 摸底项 | 摸底结论（事实） | 对需求的影响 |
| --- | --- | --- |
| 数据来源 | CT/MRI/DR/超声/检验流水线/DSA 等设备指标由外部 IOT 平台采集，平台不直连设备 | 必须提供 HTTP 回调接入能力，而非新增设备协议解析 |
| 推送方式 | IOT 平台主动 HTTP POST 回调，按设备/指标变化或周期批量推送 | 接入层需支持高频、批量写入，目标吞吐 ≥1000 TPS |
| 报文要素 | 可映射到统一标准数据点：设备标识、指标编码、值、时间戳、质量戳 | 需定义 StandardDataPoint 标准化模型与映射规则 |
| 鉴权现状 | 厂商支持 Token，IP 白名单与签名需平台侧提出明确规范 | 需同时支持 Token、IP 白名单、签名三重校验并可配置 |
| 时间戳 | 部分设备以本地时间上送，存在时钟漂移 | 需支持时区配置、时间戳归一化与漂移容忍 |
| 质量戳 | 存在”正常/可疑/故障/缺失”等状态，各厂商编码不一 | 质量戳需字典化映射，异常质量数据不参与统计 |
| 失败表现 | 网络抖动时厂商会重试，但无对账机制 | 平台需幂等接收、失败入死信并重试，保证不丢数 |
| 多院区 | 厂商按院区/机构分配不同凭证 | 天然支持以院区为单位做接入配置与数据隔离 |

3. 干系人识别与关注点矩阵

3.1 干系人清单

| 编号 | 干系人 | 所属层 | 典型岗位 | 与系统关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST-01 | 决策层 | 经营决策 | 院长、分管后勤/设备副院长 | 查看大屏与报告，做节能改造与预算决策 |
| ST-02 | 能源管理负责人 | 管理 | 能源管理科/动力科负责人 | 能耗分析、定额、考核、节能建议落地 |
| ST-03 | 设备科/后勤 | 执行 | 设备科工程师、班组长、维修人员 | 设备台账、报警处置、巡检维修工单 |
| ST-04 | IOT 运维 | 技术 | IOT 平台运维、网络运维 | 回调链路、鉴权配置、失败补偿与日志排查 |
| ST-05 | 系统管理员 | 技术 | 平台管理员 | 用户、角色、权限、院区、字典、审计 |
| ST-06 | 通用企业用户 | 使用 | 系统管理员/部门管理员/普通用户/自定义角色 | 使用既有通用能源管理功能 |
| ST-07 | 海外院区用户 | 使用 | 海外院区管理人员、值守人员 | 英文界面、本地时区、本院区数据可见 |
| ST-08 | 外部系统 | 外部 | IOT 平台、短信网关、OSS、视频平台、第三方集成系统 | 与平台进行数据交换 |

3.2 关注点矩阵

关注点强度：● 高度关注　◐ 中度关注　○ 一般关注。

| 关注点 | ST-01 决策层 | ST-02 能源负责人 | ST-03 设备科/后勤 | ST-04 IOT 运维 | ST-05 管理员 | ST-07 海外用户 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全院能耗总览与同环比 | ● | ● | ◐ | ○ | ○ | ● |
| 检查检验设备运行与能效排名 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● |
| 设备工作量与单位工作量能耗 | ● | ● | ◐ | ○ | ○ | ◐ |
| 分区/分科室能耗核算 | ● | ● | ● | ○ | ◐ | ● |
| 报警及时性与闭环处置 | ◐ | ● | ● | ● | ◐ | ● |
| 回调数据不丢、可追溯、可补偿 | ○ | ◐ | ○ | ● | ◐ | ◐ |
| 巡检/维修工单线上化 | ○ | ● | ● | ○ | ◐ | ◐ |
| 节能建议与改造决策依据 | ● | ● | ◐ | ○ | ○ | ◐ |
| 大屏可视化与汇报展示 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● |
| 多院区数据隔离与权限 | ● | ● | ◐ | ◐ | ● | ● |
| 中英文与多时区 | ◐ | ◐ | ○ | ◐ | ● | ● |
| 审计、合规与隐私（GDPR） | ● | ◐ | ○ | ◐ | ● | ● |

4. 业务现状调研

4.1 能源管理现状

- 计量基础参差不齐：配电室总表、分项电表覆盖较好，但大型医疗设备专线专表覆盖率不足，部分设备能耗混在科室总表中，无法独立核算。

- 系统烟囱化：能源 SCADA、楼宇 BA、IOT 平台、视频平台、报修系统各自独立，数据不通；已承担能源侧汇聚，但医疗设备侧数据尚未进入。

- 统计以人工为主：月度能耗台账、科室分摊、费用核算大量依赖 Excel 人工搬运，耗时且易错，同环比口径不统一。

- 管理已有制度抓手：定额管理、节能考核、巡检制度已存在，但缺少系统固化，执行好坏依赖个人。

- 既有平台能力可复用：的能耗分析（概况/趋势/同环比/分项/流向/损耗/费用/能源平衡/电能质量/标杆）、报警联动（邮件、维修工单）、运维、计量、报表引擎等能力经多个项目验证，医院场景应以复用为主、新增为辅。

4.2 医院检查检验设备用能特点

| 特点 | 具体表现 | 管理含义 |
| --- | --- | --- |
| 设备价值高、功率大 | CT、MRI、DSA 单台功率高，待机与检查工况能耗差异显著 | 需区分工况（工作/待机/关机）评估能效 |
| 工作量与能耗强相关 | 能耗随检查人次/扫描序列波动 | 需引入工作量指标，计算单位工作量能耗 |
| 24 小时可用性要求 | 急诊检查不可中断，节能不能以牺牲可用性为代价 | 节能建议须标注安全约束，默认只做分析与提示 |
| 数据来自外部平台 | 设备状态与指标由 IOT 平台采集后回调 | 接入层是本项目的关键路径 |
| 质量戳不可忽视 | 传感器故障、通讯中断会产生可疑数据 | 异常质量数据须剔除并保留痕迹 |
| 科室归属清晰但物理分区交叉 | 同一楼层存在多个科室设备 | 需同时支持”院区—分区—科室—设备”层级 |

典型设备类别：CT、MRI、DR、超声、检验流水线、DSA；指标类别包括运行状态、工作负荷（检查/扫描次数等）、用电/功率类指标、环境与质量类指标。

4.3 海外多院区现状

- 海外试点院区与国内总院采用”分散采集、集中监管”模式，需要在同一套平台内实现院区之间的数据互不可见、集团层全局可见；

- 现场使用英文界面，部分区域规划俄文、印尼文；平台已具备 vue-i18n 多语言框架（中/英/俄/印尼），医院模块新增文案必须同步多语资源；

- 报表与大屏需要按院区本地时区展示时间，同时管理侧可切换到统一参考时区；

- 海外环境对个人数据采集敏感，平台采集对象为设备与能耗数据，须坚持数据最小化，不采集与能源管理无关的人员/患者信息。

5. 核心业务流程现状

现状主链路可概括为”用能采集 → 监测 → 报警 → 运维 → 分析 → 决策”六个环节，各环节现状如下：

| 环节 | 现状做法 | 现状问题 |
| --- | --- | --- |
| 用能采集 | 通用设备经网关/MQTT（EMQX）接入；医疗设备数据停留在外部 IOT 平台 | 医疗设备数据未进入平台，链路存在断点 |
| 数据处理 | 平台已有 MQTT→消息→存储链路与 MySQL/TDengine 双写能力（TDengine 可开关） | 缺少面向 HTTP 回调的标准化接入、鉴权与补偿闭环 |
| 实时监测 | 通用能耗实时画面可用 | 无检查检验设备视角的实时监测与工况展示 |
| 报警 | 平台支持实时/历史报警、规则、邮件与工单联动 | 医院设备指标无规则、无报警记录、无大屏提醒 |
| 运维处置 | 巡检/维修制度存在，部分线上化 | 设备报警与维修工单未在医院场景贯通，处置时效不可衡量 |
| 分析评估 | 通用能耗分析成熟 | 缺少工作量、能效、分区能耗与节能建议模型 |
| 决策支持 | 主要靠月度汇报 PPT | 缺少院领导视角大屏与定期报告，决策滞后 |

目标流程（概要）：IOT 平台回调 → 平台鉴权（Token/IP 白名单/签名）→ 报文解析为 StandardDataPoint → 投递 RabbitMQ → 异步落 MySQL + TDengine（失败重试/死信，不丢数）→ 实时监测与报警规则计算 → 报警联动邮件/工单 → 工作量与能效评估、分区能耗、节能建议 → 医院大屏与报告 → 院领导决策，全程多院区隔离、多语言可用、操作可审计。

6. 痛点分析与需求来源清单

6.1 痛点分析

| 编号 | 痛点描述 | 影响 | 证据来源 | 痛感程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P-01 | 检查检验设备能耗看不见，只能看科室总表 | 无法评估单台设备能效与待机浪费 | 访谈 ST-01/ST-02、踏勘 | 高 |
| P-02 | 设备能耗与工作量脱节，无法回答”做一次检查耗多少能” | 能效考核缺基准 | 访谈 ST-02、问卷 | 高 |
| P-03 | IOT 数据经公网回调，担心被伪造或被非法调用 | 数据真实性与安全风险 | 访谈 ST-04 | 高 |
| P-04 | 网络抖动时回调数据可能丢失，且无据可查 | 统计断档、责任不清 | IOT 摸底、访谈 ST-04 | 高 |
| P-05 | 报警靠人盯、靠电话，无规则无记录 | 处置慢、无法闭环考核 | 问卷（71% 受访者认同） | 高 |
| P-06 | 月度报表人工拼 Excel，耗时 2~4 人日/月 | 效率低、口径不一 | 访谈 ST-02 | 中 |
| P-07 | 分区/分科室核算依赖线下分摊，争议多 | 节能考核难落地 | 访谈 ST-02/ST-03 | 中 |
| P-08 | 院领导缺乏一屏总览，汇报靠临时取数 | 决策滞后 | 访谈 ST-01 | 中 |
| P-09 | 多院区数据边界靠人工约束，存在越权查看风险 | 管理与合规风险 | 访谈 ST-05 | 中 |
| P-10 | 海外院区英文支持不完整，时间显示混乱 | 海外推广受阻 | 海外远程访谈 | 中 |
| P-11 | 可疑/故障质量数据混入统计 | 结论失真 | IOT 摸底 | 中 |
| P-12 | 节能建议凭经验，缺数据支撑且担心影响诊疗 | 改造决策不敢拍板 | 访谈 ST-01/ST-03 | 中 |

6.2 需求来源清单

| 需求来源编号 | 来源类型 | 来源描述 | 提出人/角色 | 登记日期 | 转化去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SRC-01 | 访谈 | 回调接入必须鉴权并记录全部收发日志 | IOT 运维 | 2025-08-25 | FR-HOSP-01/02/06 |
| SRC-02 | 访谈+摸底 | 高频回调异步落库，失败可重试、不丢数 | IOT 运维 | 2025-08-25 | FR-HOSP-04/05 |
| SRC-03 | 访谈 | 建立 CT/MRI/DR/超声/流水线/DSA 设备台账 | 设备科 | 2025-08-27 | FR-HOSP-07 |
| SRC-04 | 问卷 | 统一指标口径，指标可配置 | 能源负责人 | 2025-08-28 | FR-HOSP-08 |
| SRC-05 | 访谈 | 院区/分区/科室层级管理与数据隔离 | 系统管理员 | 2025-08-28 | FR-HOSP-09/18 |
| SRC-06 | 访谈 | 实时监测设备状态与功率，异常即时提醒 | 设备科/后勤 | 2025-08-29 | FR-HOSP-10/15/16 |
| SRC-07 | 访谈 | 工作量与单位工作量能效评估 | 能源负责人/院长 | 2025-08-29 | FR-HOSP-11/12 |
| SRC-08 | 问卷 | 分区能耗核算与排名 | 能源负责人 | 2025-08-30 | FR-HOSP-13 |
| SRC-09 | 访谈 | 节能建议要可解释、不得影响诊疗安全 | 院长/设备科 | 2025-08-30 | FR-HOSP-14 |
| SRC-10 | 访谈 | 院领导一屏总览大屏 | 决策层 | 2025-09-01 | FR-HOSP-17 |
| SRC-11 | 海外访谈 | 英文界面、本地时区、数据最小化 | 海外院区 | 2025-09-03 | FR-HOSP-19、NFR |
| SRC-12 | 内部资料 | 既有通用能力全部保留，以加性方式叠加 | 产品/架构 | 2025-09-05 | 全局约束 |
| SRC-13 | 政策研究 | 公共机构节能、能耗在线、数据合规要求 | 需求分析组 | 2025-09-08 | NFR/合规章节 |
| SRC-14 | 踏勘 | 质量戳异常数据不得入统计 | 需求分析组 | 2025-09-09 | FR-HOSP-03 |
| SRC-15 | 问卷 | 回调链路运行状况需要可观测 | IOT 运维 | 2025-09-10 | FR-HOSP-20 |

7. 政策与行业背景

| 领域 | 背景要点 | 对平台的要求 |
| --- | --- | --- |
| 双碳战略 | “碳达峰、碳中和”目标下，公共机构与医院被纳入节能降碳考核 | 平台需支撑能耗计量、分项核算、碳资产数据基础与节能绩效追踪 |
| 节能监察 | 公共机构节能监察趋严，重点查计量器具配备、能耗定额执行、台账真实性 | 计量管理、定额管理、台账与报表须可导出、可追溯 |
| 医院能效管理 | 医院建筑能耗强度高，大型医技设备是节能焦点；行业倡导”安全前提下的精细化节能” | 设备级监测、工况识别、单位工作量能耗、带安全约束的节能建议 |
| 数据安全与等保 | 关键信息系统需满足等级保护要求，强调身份鉴别、访问控制、安全审计 | 平台延续 Sa-Token+JWT 鉴权、密码策略、敏感加密与审计日志 |
| 个人信息保护 | 国内个人信息保护立法与海外 GDPR 均要求目的限定与数据最小化 | 只采集设备/能耗数据，不采集患者信息；海外院区数据隔离；留痕可审计 |
| 海外合规 | GDPR 要求数据处理有合法基础、最小化、可说明 | 多语隐私告知、按院区授权、最小字段、审计与删除机制预留 |

8. 约束、假设与依赖

8.1 约束（Constraints）

| 编号 | 约束内容 | 性质 |
| --- | --- | --- |
| C-01 | 必须采用加性开发：保留原系统全部功能，不改动既有业务域行为 | 业务/架构约束 |
| C-02 | 运行时强制使用 JDK 1.8，不兼容 JDK 17+；技术栈基线为 Spring Boot 2.7.9、MyBatis-Plus | 技术约束 |
| C-03 | 技术中间件限定：MySQL 8.0（库 autoee_ems）、Redis 7.2、RabbitMQ 3.12、EMQX 5.3.2、TDengine 3.x（可开关，关闭时链路须仍可运行）、XXL-Job | 技术约束 |
| C-04 | 前端基线为 Vue 2.6 + Element UI + ECharts + vue-i18n；医院模块默认在 Vue2 主线交付，Vue3 演进版与 uni-app 移动端不在本期强制范围 | 技术约束 |
| C-05 | 服务端口 8088、context-path /autoee-iot-ems、前端开发端口 9029 等工程约定保持不变 | 工程约束 |
| C-06 | 回调吞吐 ≥1000 TPS、普通查询 P95 ≤1s、大屏首屏 ≤3s、核心链路可用性 ≥99.9% | 非功能约束 |
| C-07 | 交付节奏须匹配 M1~M4 里程碑 | 进度约束 |

8.2 假设（Assumptions）

| 编号 | 假设内容 | 若假设不成立的影响 |
| --- | --- | --- |
| A-01 | 外部 IOT 平台在联调前提供稳定的回调地址、报文样例与测试环境 | 接入层无法联调，M1 延期 |
| A-02 | IOT 平台能配合完成 Token/IP 白名单/签名三项鉴权改造或配置 | 需降级为 Token+IP 白名单并登记风险 |
| A-03 | 重点设备具备可获取的工作量指标来源（IOT 平台或人工导入） | 单位工作量能效改为仅对可得设备发布 |
| A-04 | 各院区网络允许平台回调地址可达，时间同步（NTP）基本可用 | 需增加网络开通与对时实施工作量 |
| A-05 | 医院授权以设备/科室维度进行监测，不涉及患者个人数据 | 合规方案需重新评估 |

8.3 依赖（Dependencies）

| 编号 | 依赖项 | 依赖类型 | 责任方 |
| --- | --- | --- | --- |
| D-01 | 外部 IOT 平台回调接口、凭证与压测配合 | 外部系统 | IOT 平台厂商 |
| D-02 | 设备台账基础信息（品牌、型号、额定参数、投运日期、归属） | 数据 | 设备科 |
| D-03 | 院区/分区/科室组织数据 | 数据 | 院方/系统管理员 |
| D-04 | MySQL/Redis/RabbitMQ/EMQX/TDengine 环境与账号 | 基础设施 | 运维 |
| D-05 | 邮件、短信、OSS、视频平台等外部通道可用 | 外部服务 | 运维/采购 |
| D-06 | 多语种翻译资源（尤其医院专业术语） | 资源 | 产品/海外业务 |

9. 调研结论

- 建设必要且紧迫：医院大型医技设备是能耗与资产管理的双重焦点，现状”看不见、算不清、报得慢”，受访决策层与管理层对设备级监测、能效评估和大屏决策诉求高度一致（问卷综合支持率 87%）。

- 技术路径清晰：数据由已存在的外部 IOT 平台经 HTTP 回调供给，平台不需要新增设备协议采集，关键在于建设”可鉴权、高吞吐、标准化、不丢数、可观测”的回调接入层，并复用既有的消息、存储、报警、运维、报表能力。

- 加性开发可行：医院模块以独立业务域方式叠加，既有的 MQTT 直采、能耗分析、报警规则、工单联动、权限体系（菜单/数据/按钮三类，数据权限支持全部、本部门及以下、本部门、仅本人）与国际化框架均可复用，对原系统零侵入。

- 非功能指标是硬约束：≥1000 TPS 回调吞吐、失败重试不丢数、99.9% 可用性决定了必须采用异步削峰 + 幂等 + 死信补偿架构；TDengine 必须支持开关关闭场景。

- 多院区与合规是海外化前提：院区级数据隔离、中英文（框架支持中/英/俄/印尼）、多时区、数据最小化应在架构层一次性设计，避免后补。

- 风险集中在外部依赖：IOT 平台配合度、报文质量、工作量数据可得性是主要不确定性，需在 M1 阶段通过联调与压测尽早暴露。

10. 建设建议与里程碑规划

10.1 总体建议

- 以”复用优先、加性叠加、小步验证”为原则，医院模块独立包结构、独立菜单与权限标识、独立数据表前缀，不触碰既有业务域；

- 第一优先级打通回调接入层与台账，让真实数据先进来；第二优先级完成监测与报警闭环；第三优先级做分析评估与节能建议；第四优先级完成大屏、报告与海外合规收尾；

- 所有医院新增文案同步进入多语资源；所有关键操作进入审计日志；所有统计口径配置化、可解释。

10.2 里程碑建议

| 里程碑 | 主题 | 核心内容 | 调研依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | 数据通路打通 | IOT HTTP 回调接入层（鉴权、解析、异步落库、重试、日志）、检查检验设备台账、基础监测 | G-01、P-03/04、SRC-01/02/03 |
| M2 | 业务闭环 | 医院 UI、中英文国际化、实时监测、医院报警规则与记录、多院区隔离 | G-02、P-05/09/10 |
| M3 | 分析决策 | 工作量统计、能效评估、分区能耗、节能建议 | G-03、P-01/02/07/12 |
| M4 | 展示与收尾 | 医院大屏、看板、报告、多时区与海外合规（GDPR）收尾 | G-06、P-08/10 |

附录 A 术语与缩略语表

| 术语/缩略语 | 含义 |
| --- | --- |
| / 平台 | 智慧能源管理平台（zhurong-ems） |
| IOT 平台 | 现场已存在的外部物联网平台，负责采集检查检验设备数据并以 HTTP 回调推送 |
| HTTP 回调 | IOT 平台主动向平台预设地址 POST 数据的推送方式 |
| StandardDataPoint | 平台定义的标准数据点模型，包含设备标识、指标、值、时间戳、质量戳 |
| 质量戳 | 数据可信度标识，如正常/可疑/故障/缺失 |
| 加性开发 | 只新增能力、不修改既有功能行为的开发方式 |
| 工况 | 设备所处工作状态，如工作、待机、关机 |
| 单位工作量能耗 | 单位检查/扫描工作量对应的能耗，用于能效评估 |
| TPS | 每秒事务（回调数据点）处理数 |
| P95 | 95 分位响应时间 |
| GDPR | 欧盟《通用数据保护条例》 |
| 等保 | 网络安全等级保护 |
| CT/MRI/DR/DSA | 电子计算机断层扫描/磁共振成像/数字化 X 射线/数字减影血管造影设备 |
| 检验流水线 | 检验医学自动化样本处理流水线 |
| 死信队列 | 多次消费失败后转入的队列，用于补偿处理 |
| OSS | 对象存储服务 |

附录 B 干系人访谈提纲

B.1 决策层（院长/分管领导）

- 您在能源与设备管理方面承担哪些考核指标？

- 您目前通过什么方式了解全院能耗与重点设备状况？频次如何？

- 若有一屏总览，您最想看到哪 5 个指标？

- 在节能改造决策时，您最担心什么（安全、投入产出、数据可信度）？

- 对多院区集中监管和数据边界，您的要求是什么？

B.2 能源管理负责人

- 现有月度能耗台账如何形成？耗时多少？口径是否统一？

- 定额如何分解到科室？考核如何执行？争议如何处理？

- 您期望的检查检验设备能效指标有哪些？基准如何确定？

- 节能建议需要什么形式（清单、报告、改造测算）？

- 对报警联动、工单闭环有什么量化考核诉求？

B.3 设备科/后勤

- CT/MRI/DR/超声/检验流水线/DSA 的台账当前如何维护？字段有哪些？

- 设备异常如何被发现？平均响应与处置时长？

- 巡检路线、点位、班次如何安排？纸质还是线上？

- 哪些待机能耗浪费最明显？是否有节能排程空间？

- 新系统在科室推广的主要阻力是什么？

B.4 IOT 运维

- IOT 平台回调推送的频率、批量大小、峰值时段与峰值量级？

- 当前鉴权方式？能否支持 Token、IP 白名单、签名？

- 报文结构、时间戳来源、质量戳取值分别是什么？

- 推送失败如何感知与重试？历史上是否发生过批量丢失？

- 网络链路（公网/专线）、时钟同步与运维归属如何划分？

B.5 系统管理员

- 现有角色、权限如何划分？多院区组织如何建模？

- 账号生命周期、密码策略与审计要求如何执行？

- 字典、指标、院区等基础数据由谁维护？

- 海外院区在语言、时区、账号合规上有何特殊要求？

附录 C 调查问卷要点

| 模块 | 题量 | 要点 |
| --- | --- | --- |
| 基本信息 | 4 | 角色、科室、院区、使用系统年限 |
| 现状评估 | 6 | 数据获取及时性、报表耗时、报警响应、台账完整性（5 级量表） |
| 设备管理痛点 | 7 | 设备能耗可见性、工作量关联、待机浪费、质量数据、巡检维修 |
| 功能期望 | 8 | 回调接入、实时监测、报警、能效、分区核算、节能建议、大屏、报告（多选排序） |
| 非功能与体验 | 4 | 响应速度、英文版、时区、移动端期望 |
| 合规与安全 | 2 | 数据边界、审计与隐私关注度 |

关键统计口径：有效问卷判定标准为作答完整度 ≥90% 且无规律作答；优先级得分 =（“非常需要”×5 + “需要”×4 + “一般”×3）/有效份数。

附录 D 调研问题清单（待确认问题台账）

| 编号 | 待确认问题 | 提问对象 | 状态 | 截止日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q-01 | IOT 平台签名算法与密钥轮换周期 | IOT 厂商 | 待确认 | 2025-09-20 |
| Q-02 | 各设备类型工作量指标的准确口径与单位 | 设备科/IOT 厂商 | 待确认 | 2025-09-22 |
| Q-03 | 回调峰值是否超过 1000 TPS，峰值持续时长 | IOT 运维 | 待压测 | 2025-09-25 |
| Q-04 | 海外院区数据留存周期与删除流程 | 海外业务/法务 | 待确认 | 2025-09-30 |
| Q-05 | 节能建议的审批与责任界定流程 | 院方 | 待确认 | 2025-09-30 |
| Q-06 | 俄文/印尼文医院术语翻译责任方 | 海外业务 | 待确认 | 2025-10-10 |

附录 E 原始需求登记表（模板）

| 字段 | 填写说明 |
| --- | --- |
| 需求编号 | SRC-xx，统一登记，不复用 |
| 提出日期 | YYYY-MM-DD |
| 提出人/角色 | 姓名或角色类别 |
| 需求描述 | 原样记录业务语言，不做技术转译 |
| 业务场景 | 何时、何地、谁、做什么、为什么 |
| 现状与痛点 | 当前如何处理、造成什么问题 |
| 期望与验收 | 期望效果、可衡量的验收标准 |
| 优先级建议 | P0/P1/P2（由分析组与提出人共同确认） |
| 转化需求编号 | 对应 SRS 中的 FR/NFR 编号 |
| 状态 | 已登记/已分析/已采纳/已拒绝/已合并 |
| 备注 | 约束、依赖、参考资料 |

本报告所有结论均可追溯至访谈纪要、问卷统计、踏勘记录与上述内部资料；后续需求变更须按 SRS 第 9 章变更控制流程登记。