智慧能源管理平台 需求跟踪矩阵（RTM）

| 文档属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档名称 | 智慧能源管理平台需求跟踪矩阵 |
| 文档编号 | RTM-01-03-V1.0 |
| 产品名称 | 智慧能源管理平台 |
| 产品版本 | V1.0.0 |
| 文档版本 | V1.0 |
| 密级 | 内部 |
| 编制日期 | 2025-09-14 |
| 编制人 | 需求分析组 |
| 审核人 | 产品负责人、测试负责人 |
| 配套文档 | 01-01 需求调研报告.md、01-02 软件需求规格说明书SRS.md |

修订记录

| 版本 | 日期 | 修订人 | 修订说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2025-09-14 | 需求分析组 | 首次建立：主跟踪表 68 条（含医院 FR-HOSP-01~20），建立需求基线 V1.0 |

目录

- 编制说明

- 图例与取值规范

- 需求覆盖关系说明

- 主跟踪表

- 需求变更记录表

- 维护责任与基线说明

1. 编制说明

- 本矩阵是 V1.0.0 需求全生命周期追溯的唯一受控清单，覆盖《软件需求规格说明书（SRS）V1.0》中各业务域关键功能需求（FR）、医院模块 FR-HOSP-01~20 及关键非功能/合规需求（NFR/CMP）。

- 追溯链路为：需求来源 → 需求编号 → 设计文档 → 开发任务 → 测试用例 → 验收标准 → 当前状态，任一环节缺失即视为覆盖不完整。

- 本矩阵与 SRS、测试用例库、开发任务看板保持同步；基线后变更必须登记于第 5 章。

- 主表共 68 行：医院新增需求 20 行（FR-HOSP-01~20），既有业务域基线需求 41 行，非功能与合规需求 7 行。

2. 图例与取值规范

2.1 优先级

| 取值 | 含义 |
| --- | --- |
| P0 | 必须（Must），不实现则不可验收 |
| P1 | 应该（Should），本版本应交付，顺延须书面批准 |
| P2 | 可以（Could），资源允许时交付 |

2.2 需求状态

| 状态 | 含义 |
| --- | --- |
| 已基线 | 已纳入需求基线；既有能力已上线，本版本保持行为不变（以回归测试覆盖） |
| 开发中 | 新增需求，正在开发 |
| 待联调 | 开发完成，等待与外部 IOT 平台/中间件联调 |
| 待开发 | 已基线，尚未开始开发 |
| 待测试 | 开发与联调完成，等待/正在测试 |
| 已验收 | 测试通过且验收标准达成 |
| 已变更 | 基线后发生变更，见第 5 章 |
| 已搁置 | 经审批暂缓，不进入本版本 |

2.3 需求来源编号

- SRC-xx：调研报告附录登记的原始需求来源（见 01-01 第 6.2 节）；

- P-xx：调研报告痛点编号；

- 基线：V1.0.0 既有能力（源自 docs/系统功能清单.md、docs/EMS产品设计文档.md）；

- 政策：双碳/节能监察/等保/GDPR 等合规要求。

2.4 编号规则

- 需求：FR-域-序号 / NFR-类别-序号 / CMP-序号（与 SRS 一致）；

- 开发任务：TASK-域-序号；测试用例：TC-域-序号（在用例库中可展开多条用例）。

3. 需求覆盖关系说明

| 覆盖检查项 | 要求 | 当前结论 |
| --- | --- | --- |
| 来源→需求 | 每条需求可回溯到至少一个来源；每条 P0 痛点至少被一条需求覆盖 | 已覆盖（P-01~P-12 均有对应 FR） |
| 需求→设计 | 每条需求有对应设计文档或明确的待编制设计 | 新增医院设计待编制，M1 启动前补齐 |
| 需求→任务 | 医院 20 条均已拆分开发任务（TASK-H-001~020） | 已拆分 |
| 需求→用例 | 每条需求至少 1 个测试用例编号；P0 需求要求正/异常双向用例 | 已编号，用例随迭代细化 |
| 需求→验收 | 每条需求有可判定的验收标准 | 已填写 |
| 里程碑映射 | FR-HOSP-01~20 映射 M1~M4 | 见各行”所属模块/验收标准”备注及 SRS 2.6 |

4. 主跟踪表

4.1 医院智慧能源决策系统（新增，FR-HOSP-01~20）

| 需求编号 | 需求名称 | 所属模块 | 优先级 | 来源 | 对应设计文档 | 开发任务 | 测试用例编号 | 验收标准 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-HOSP-01 | IOT HTTP 回调接收 | 医院/回调接入层 | P0 | SRC-01、SRC-02 | 待编制《医院模块概要设计-接入层》 | TASK-H-001 | TC-H-001 | ≥1000TPS 压测接收数=入库数；批量报文快速 ACK；服务可水平扩展 | 待联调 |
| FR-HOSP-02 | 回调鉴权（Token/IP白名单/签名） | 医院/回调接入层 | P0 | SRC-01、P-03、CMP-01 | 待编制《医院模块概要设计-安全》 | TASK-H-002 | TC-H-002 | 三重校验按院区可配；非法请求 100% 拒绝并留安全日志；防重放生效 | 开发中 |
| FR-HOSP-03 | 报文解析标准化（StandardDataPoint） | 医院/数据处理 | P0 | SRC-14、P-11 | 待编制《医院模块概要设计-数据模型》 | TASK-H-003 | TC-H-003 | 厂商报文可映射为标准五要素；非 GOOD 标记；未映射数据进隔离区可重放 | 开发中 |
| FR-HOSP-04 | 异步落 MySQL+TDengine | 医院/数据处理 | P0 | SRC-02、REF-09 | 待编制《医院模块概要设计-存储》 | TASK-H-004 | TC-H-004 | RabbitMQ 异步双写；td.enabled=false 下降级落 MySQL 功能不缺失；幂等无重复 | 待联调 |
| FR-HOSP-05 | 失败重试与补偿（不丢数） | 医院/数据处理 | P0 | SRC-02、P-04 | 待编制《医院模块概要设计-可靠性》 | TASK-H-005 | TC-H-005 | 故障注入后重试+死信重放数据零丢失；提供对账（接收/入库/失败计数） | 开发中 |
| FR-HOSP-06 | 回调日志 | 医院/运维支撑 | P0 | SRC-01、SRC-15 | 待编制《医院模块概要设计-日志审计》 | TASK-H-006 | TC-H-006 | 全量回调可按院区/时间/结果检索；原始报文受控可查；日志故障不影响主链路 | 开发中 |
| FR-HOSP-07 | 检查检验设备台账 | 医院/基础档案 | P0 | SRC-03 | 待编制《医院模块详细设计-台账》 | TASK-H-007 | TC-H-007 | 六类设备台账 CRUD、批量导入导出、与 IOT 标识绑定、状态全生命周期留痕 | 开发中 |
| FR-HOSP-08 | 指标定义管理 | 医院/基础档案 | P0 | SRC-04 | 待编制《医院模块详细设计-指标》 | TASK-H-008 | TC-H-008 | 指标统一定义、中英名称、单位换算、厂商映射、版本化；被引用指标不可删 | 待开发 |
| FR-HOSP-09 | 院区/分区管理 | 医院/组织模型 | P0 | SRC-05 | 待编制《医院模块详细设计-组织》 | TASK-H-009 | TC-H-009 | 院区—分区—科室—设备层级可维护；院区独立时区与凭证；层级调整保历史快照 | 开发中 |
| FR-HOSP-10 | 设备实时监测 | 医院/监测 | P0 | SRC-06 | 待编制《医院模块详细设计-监测》 | TASK-H-010 | TC-H-010 | 工况/最新值/质量戳展示，端到端时延≤5s，查询 P95≤1s；离线显式区分 | 待开发 |
| FR-HOSP-11 | 设备工作量统计 | 医院/分析评估（M3） | P1 | SRC-07 | 待编制《医院模块详细设计-分析模型》 | TASK-H-011 | TC-H-011 | 按周期统计工作量与工况时长；支持同环比、导出；缺口径设备不参与排名 | 待开发 |
| FR-HOSP-12 | 设备能效评估 | 医院/分析评估（M3） | P1 | SRC-07、P-02 | 待编制《医院模块详细设计-能效模型》 | TASK-H-012 | TC-H-012 | 单位工作量能耗/待机占比可复算；横纵向对比、标杆评级、剔除项可解释 | 待开发 |
| FR-HOSP-13 | 分区能耗分析 | 医院/分析评估（M3） | P1 | SRC-08、P-07 | 待编制《医院模块详细设计-分区核算》 | TASK-H-013 | TC-H-013 | 分区归集、趋势占比排名；分摊规则可配留痕；未分摊能耗单列 | 待开发 |
| FR-HOSP-14 | 节能建议 | 医院/决策支持（M3） | P1 | SRC-09、P-12、CMP-07 | 待编制《医院模块详细设计-节能建议》 | TASK-H-014 | TC-H-014 | 建议含数据依据、节能空间、安全约束；可采纳/驳回/转工单并跟踪效果 | 待开发 |
| FR-HOSP-15 | 医院报警规则 | 医院/报警（M2） | P0 | SRC-06、P-05 | 复用通用报警引擎+《医院规则设计》 | TASK-H-015 | TC-H-015 | 支持阈值/突变/无数据/工况/质量戳规则；模板化、按院区隔离、可模拟校验 | 待开发 |
| FR-HOSP-16 | 医院报警记录与联动 | 医院/报警（M2） | P0 | SRC-06、P-05 | 复用通用报警/工单设计 | TASK-H-016 | TC-H-016 | 报警确认/恢复闭环；联动邮件与维修工单；风暴抑制；闭环率可统计 | 待开发 |
| FR-HOSP-17 | 医院大屏 | 医院/可视化（M4） | P1 | SRC-10、P-08 | 待编制《医院大屏设计稿》 | TASK-H-017 | TC-H-017 | 首屏≤3s；核心指标完整、自动刷新；部分组件失败不白屏；可下钻 | 待开发 |
| FR-HOSP-18 | 多院区数据隔离 | 医院/权限（M2） | P0 | SRC-05、P-09 | 待编制《医院模块详细设计-权限》 | TASK-H-018 | TC-H-018 | 页面/接口强制院区过滤；越权访问 100% 拦截并审计；授权后可跨院区汇总 | 待开发 |
| FR-HOSP-19 | 中英文国际化与多时区 | 医院/国际化（M2/M4） | P1 | SRC-11、P-10 | docs/后台菜单国际化详细处理方案.md、docs/国际化开发详细计划.md | TASK-H-019 | TC-H-019 | 菜单/页面/字典/消息中英无硬编码；UTC 存储、按院区时区展示并标注 | 待开发 |
| FR-HOSP-20 | 回调链路监控与运维告警 | 医院/运维支撑（M1） | P1 | SRC-15 | 待编制《医院模块概要设计-可观测性》 | TASK-H-020 | TC-H-020 | TPS/成功率/耗时/积压/死信看板；阈值告警；监控故障不影响主链路 | 待开发 |

4.2 既有业务域关键需求（基线，加性开发不得改变其行为）

| 需求编号 | 需求名称 | 所属模块 | 优先级 | 来源 | 对应设计文档 | 开发任务 | 测试用例编号 | 验收标准 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-EQP-01 | 设备档案管理 | 设备管理 | P0 | 基线 | docs/EMS产品设计文档.md | TASK-B-001 | TC-B-001 | 档案 CRUD/导入导出/逻辑删除；唯一编号校验；被引用删除拦截 | 已基线 |
| FR-EQP-02 | 网关管理 | 设备管理 | P1 | 基线 | docs/架构设计/系统 MQTT使用与架构分析报告.md | TASK-B-002 | TC-B-002 | 网关注册、心跳离线判定、设备绑定、状态留痕 | 已基线 |
| FR-ENE-01 | 能耗概况 | 能耗分析 | P0 | 基线 | docs/EMS产品设计文档.md | TASK-B-003 | TC-B-003 | 指标卡/占比按权限输出；无数据显式空状态 | 已基线 |
| FR-ENE-02 | 能耗趋势与同环比 | 能耗分析 | P0 | 基线、P-06 | docs/EMS产品设计文档.md | TASK-B-004 | TC-B-004 | 多粒度聚合；同环比正确；缺数标记不参与百分比 | 已基线 |
| FR-ENE-03 | 分项、流向与损耗分析 | 能耗分析 | P1 | 基线 | docs/EMS产品设计文档.md | TASK-B-005 | TC-B-005 | 分项归集、流向图、损耗率；拓扑缺失提示 | 已基线 |
| FR-ENE-04 | 费用、能源平衡与标杆 | 能耗分析 | P1 | 基线 | docs/EMS产品设计文档.md | TASK-B-006 | TC-B-006 | 费用按价格计算；平衡偏差超阈值可转核查 | 已基线 |
| FR-ENE-05 | 电能质量 | 能耗分析 | P2 | 基线 | docs/EMS产品设计文档.md | TASK-B-007 | TC-B-007 | 越限统计与事件留存；测点缺失降级展示 | 已基线 |
| FR-ALM-01 | 实时报警与历史查询 | 报警管理 | P0 | 基线 | docs/EMS产品设计文档.md | TASK-B-008 | TC-B-008 | 触发/恢复正确；等级提示；历史多维检索与确认 | 已基线 |
| FR-ALM-02 | 报警规则配置 | 报警管理 | P0 | 基线 | docs/EMS产品设计文档.md | TASK-B-009 | TC-B-009 | 多类型规则、防抖、时段；非法表达式保存拦截 | 已基线 |
| FR-ALM-03 | 报警联动（邮件/工单） | 报警管理 | P1 | 基线 | docs/EMS产品设计文档.md | TASK-B-010 | TC-B-010 | 触发联动成功；失败重试留痕且不影响报警主流程 | 已基线 |
| FR-OMS-01 | 巡检计划与任务 | 运维管理 | P1 | 基线 | docs/EMS产品设计文档.md | TASK-B-011 | TC-B-011 | 按计划生成任务；漏检统计；调期通知 | 已基线 |
| FR-OMS-02 | 巡检记录与巡检点 | 运维管理 | P1 | 基线 | docs/EMS产品设计文档.md | TASK-B-012 | TC-B-012 | 逐项填报、异常转工单、补录审批、记录不可篡改 | 已基线 |
| FR-OMS-03 | 维修工单 | 运维管理 | P0 | 基线 | docs/EMS产品设计文档.md | TASK-B-013 | TC-B-013 | 状态机闭环；报警自动生成；超期升级；时长统计 | 已基线 |
| FR-OMS-04 | 值班排班、示例报告、巡检报警 | 运维管理 | P2 | 基线 | docs/EMS产品设计文档.md | TASK-B-014 | TC-B-014 | 排班/交接班、报告模板、巡检异常入报警视图 | 已基线 |
| FR-MAT-01 | 物品与危化品台账 | 物品管理 | P1 | 基线 | docs/EMS产品设计文档.md | TASK-B-015 | TC-B-015 | 台账/MSDS/效期预警；超安全库存禁入 | 已基线 |
| FR-MAT-02 | 库存与出入库 | 物品管理 | P1 | 基线 | docs/EMS产品设计文档.md | TASK-B-016 | TC-B-016 | 流水结存、上下限预警、负库存策略生效 | 已基线 |
| FR-MAT-03 | 供应商、合同与附件 | 物品管理 | P2 | 基线 | docs/EMS产品设计文档.md | TASK-B-017 | TC-B-017 | 资质/合同到期提醒；OSS 鉴权下载；过期冻结选用 | 已基线 |
| FR-QUO-01 | 能耗定额与考核 | 定额管理 | P1 | 基线、政策 | docs/EMS产品设计文档.md | TASK-B-018 | TC-B-018 | 定额分解、对标、超耗标识；缺定额对象显式列出 | 已基线 |
| FR-CP-01 | 充电站/桩档案与商户品牌 | 充电桩管理 | P1 | 基线 | docs/EMS产品设计文档.md | TASK-B-019 | TC-B-019 | 站—桩—枪层级、商户品牌、离线判定告警 | 已基线 |
| FR-CP-02 | 充电订单与价格策略 | 充电桩管理 | P1 | 基线 | docs/EMS产品设计文档.md | TASK-B-020 | TC-B-020 | 分时计费正确、对账、异常订单入异常池 | 已基线 |
| FR-CP-03 | 充电仪表盘 | 充电桩管理 | P2 | 基线 | docs/EMS产品设计文档.md | TASK-B-021 | TC-B-021 | 站点地图/在线率/营收看板；坐标缺失列表降级 | 已基线 |
| FR-CAR-01 | 碳排放核算与碳资产台账 | 碳资产 | P2 | 基线、政策（双碳） | docs/EMS产品设计文档.md | TASK-B-022 | TC-B-022 | 按因子核算、资产台账、因子缺失标记未核算 | 已基线 |
| FR-VID-01 | 视频接入与联动 | 视频监控 | P2 | 基线 | docs/视频平台接入方案.md | TASK-B-023 | TC-B-023 | 预览/回放可嵌入；报警联动弹画面；取流失败不阻断业务 | 已基线 |
| FR-DQ-01 | 电力参数查询 | 数据查询 | P1 | 基线 | docs/EMS产品设计文档.md | TASK-B-024 | TC-B-024 | 多参数时间窗查询/导出；大范围异步导出 | 已基线 |
| FR-MGT-01 | 标准/规章/预案/流程库 | 管理体系 | P2 | 基线、政策 | docs/EMS产品设计文档.md | TASK-B-025 | TC-B-025 | 分类版本生效控制、全文检索、废止不可引用 | 已基线 |
| FR-MET-01 | 表计台账 | 计量管理 | P1 | 基线、政策（节能监察） | docs/EMS产品设计文档.md | TASK-B-026 | TC-B-026 | 表计绑定、倍率变更留痕、在用表删除拦截 | 已基线 |
| FR-MET-02 | 检定计划与记录 | 计量管理 | P2 | 基线、政策 | docs/EMS产品设计文档.md | TASK-B-027 | TC-B-027 | 周期计划、证书登记、超期数据打未检定标识 | 已基线 |
| FR-NEW-01 | 光伏/储能/微电网监测 | 新能源 | P2 | 基线 | docs/EMS产品设计文档.md | TASK-B-028 | TC-B-028 | 发电/SOC/并离网监视；中断转无数据报警 | 已基线 |
| FR-NEW-02 | 虚拟电厂与统计 | 新能源 | P2 | 基线 | docs/EMS产品设计文档.md | TASK-B-029 | TC-B-029 | 资源注册、响应统计、不可用资源剔除 | 已基线 |
| FR-WAT-01 | 水务监测与平衡 | 水务 | P2 | 基线 | docs/EMS产品设计文档.md | TASK-B-030 | TC-B-030 | 用水统计、水平衡、夜间最小流量异常提示 | 已基线 |
| FR-DIS-01 | 负荷/需求/价格预测与天气 | 调度 | P2 | 基线 | docs/第三阶段高级功能详细设计.md | TASK-B-031 | TC-B-031 | 预测输出与回测；天气失败沿用上值并标注 | 已基线 |
| FR-DIS-02 | 生产能源协同与优化方案 | 调度 | P2 | 基线 | docs/第三阶段高级功能详细设计.md | TASK-B-032 | TC-B-032 | 方案人工确认后执行；数据不足禁出最优结论 | 已基线 |
| FR-DIS-03 | 网络节点/调度指令/评估/能源计划 | 调度 | P2 | 基线 | docs/第三阶段高级功能详细设计.md | TASK-B-033 | TC-B-033 | 指令审批回执闭环、未回执催办、越权拦截审计 | 已基线 |
| FR-DT-01 | 3D 模型/孪生设备/能流 | 数字孪生 | P2 | 基线 | docs/第四阶段优化提升详细设计.md | TASK-B-034 | TC-B-034 | 模型加载、实时驱动、断连显示最后状态与时间戳 | 已基线 |
| FR-CC-01 | 多站点集中监控 | 集控 | P1 | 基线 | docs/EMS产品设计文档.md | TASK-B-035 | TC-B-035 | 授权汇聚、跨站报警；单站故障不影响他站 | 已基线 |
| FR-RPT-01 | 报表引擎与模板 | 报表引擎 | P1 | 基线、P-06 | docs/EMS产品设计文档.md | TASK-B-036 | TC-B-036 | 模板设计/定时生成/多格式导出/订阅推送；失败重试告警 | 已基线 |
| FR-INT-01 | 集成接口与集成配置 | 系统集成与数据同步 | P1 | 基线 | docs/技术文档/系统集成模块技术文档.md、docs/第三阶段_系统集成模块的功能设计和对接方案.md | TASK-B-037 | TC-B-037 | 接口配置/启停/连通性测试；凭证加密；错误分类明确 | 已基线 |
| FR-INT-02 | 同步任务/执行/同步引擎 | 系统集成与数据同步 | P1 | 基线 | docs/技术文档/系统集成模块技术文档.md | TASK-B-038 | TC-B-038 | 幂等同步、失败可重跑、连续失败告警并停用危险任务 | 已基线 |
| FR-SYS-01 | 用户/角色/权限 | 系统管理 | P0 | 基线、CMP-01 | docs/EMS产品设计文档.md | TASK-B-039 | TC-B-039 | 三类权限+数据范围正确；JWT 会话；登录锁定；越权审计 | 已基线 |
| FR-SYS-02 | 字典/参数/组织机构 | 系统管理 | P0 | 基线 | docs/EMS产品设计文档.md | TASK-B-040 | TC-B-040 | 字典参数维护留痕；被引用项停用不删；多语字典支持 | 已基线 |
| FR-MON-01 | 运行监控与审计日志 | 系统监控 | P1 | 基线、CMP-01 | docs/EMS产品设计文档.md | TASK-B-041 | TC-B-041 | 在线用户/任务监控；登录与操作审计只增不改、可检索 | 已基线 |

4.3 非功能与合规需求

| 需求编号 | 需求名称 | 所属模块 | 优先级 | 来源 | 对应设计文档 | 开发任务 | 测试用例编号 | 验收标准 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NFR-PERF-01 | 回调吞吐 ≥1000 TPS | 非功能/性能 | P0 | SRC-02、调研指标 | 待编制《医院性能设计与压测方案》（参见 docs/测试用例/性能测试计划.md） | TASK-H-101 | TC-N-001 | 标准压测环境 1000TPS 持续 10 分钟无错无丢，2 倍峰值削峰不雪崩 | 待测试 |
| NFR-PERF-02 | 普通查询 P95 ≤1s | 非功能/性能 | P0 | 调研指标 | 数据库索引与缓存设计 | TASK-H-102 | TC-N-002 | 标准数据规模下查询接口 P95≤1s | 已基线 |
| NFR-PERF-03 | 大屏首屏 ≤3s | 非功能/性能 | P1 | SRC-10、调研指标 | 大屏预聚合与缓存设计 | TASK-H-103 | TC-N-003 | 1920×1080 下首屏完整渲染≤3s | 待测试 |
| NFR-REL-01 | 核心链路可用性 ≥99.9% | 非功能/可靠性 | P0 | 调研指标 | 待编制《医院高可用设计》 | TASK-H-104 | TC-N-004 | 月度统计核心链路可用性≥99.9%；RTO≤30min、RPO≈0 | 待验证 |
| NFR-REL-02 | 失败重试不丢数据 | 非功能/可靠性 | P0 | SRC-02、P-04 | 消息/死信/对账设计 | TASK-H-105 | TC-N-005 | 多类故障注入演练零丢失、可重放、可对账 | 待测试 |
| NFR-SEC-03 | 全链路 HTTPS 与回调防伪 | 非功能/安全 | P0 | 政策（等保）、P-03 | docs/测试用例/安全测试计划.md | TASK-H-106 | TC-N-006 | HTTPS 全覆盖；签名防篡改防重放；安全扫描无高危 | 开发中 |
| CMP-04 | GDPR 数据最小化与多院区合规 | 合规/隐私 | P1 | SRC-11、政策（GDPR） | 待编制《海外合规与隐私设计》 | TASK-H-107 | TC-C-001 | 不采集患者信息；字段最小；留存周期可配；删除流程可执行留痕 | 待开发 |

备注：表中”对应设计文档”标注”待编制”的，须在对应里程碑开发启动评审前完成并归档；既有基线设计文档以 docs 目录实际版本为准。

5. 需求变更记录表

基线版本：V1.0（2025-09-14）。基线后所有需求增删改均须登记。

| 变更编号 | 提出日期 | 提出人 | 关联需求 | 变更类型 | 变更内容摘要 | 影响分析（范围/进度/质量/合规） | 评审结论 | 批准人 | 生效版本 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CR-001 | — | — | — | — | 暂无（V1.0 基线建立时无变更） | — | — | — | — | — |

变更类型取值：新增 / 修改 / 删除 / 暂缓 / 优先级调整。流程：提出 → 影响分析 → 评审会签（涉 IOT 接口/数据口径/NFR/合规须升级评审）→ 更新 SRS 与本矩阵 → 通知干系人。

6. 维护责任与基线说明

6.1 维护责任

| 角色 | 责任 |
| --- | --- |
| 需求分析组（矩阵 Owner） | 日常维护、状态更新、变更登记、版本发布；每周与任务看板/用例库对账一次 |
| 产品负责人 | 基线建立与变更批准；P0 需求裁剪的最终审核 |
| 系统架构师 | 对”对应设计文档”列完整性负责；评估技术影响 |
| 开发负责人 | 回填开发任务编号与实现状态（开发中/待联调/待测试） |
| 测试负责人 | 维护测试用例编号与验收结果；验收状态以测试结论为准 |
| IOT 运维负责人 | 涉及 EI-02 回调接口的契约变更会签与联调状态确认 |
| 合规/法务接口人 | CMP 类需求变更会签（GDPR、等保、数据留存） |

6.2 基线说明

- 需求基线 V1.0：SRS V1.0 与本矩阵 V1.0 于 2025-09-14 评审通过后建立，包含 68 条受控需求条目；

- 基线后需求项的状态推进（待开发→开发中→待联调→待测试→已验收）不属于变更，但须在每周对账中更新；

- 仅当发生需求内容、优先级、验收标准、接口契约变化时才走第 5 章变更流程并升级文档版本（V1.x）；

- 里程碑交付门：M1~M4 每阶段结束时，以本矩阵对应需求”已验收”比例与 P0 清零情况作为准出条件；

- 本矩阵电子受控存放于 docs/01需求/01-03 需求跟踪矩阵.md，纸质打印件非受控，以电子受控版本为准。