智慧能源管理平台 测试计划

文档信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档名称 | 智慧能源管理平台 V4.6.0 测试计划 |
| 文档编号 | QA-PLAN-2026-001 |
| 文档版本 | V1.0 |
| 系统版本 | V4.6.0 |
| 被测对象 | EMS 基础平台全量功能 + 加性叠加的医院智慧能源决策系统（M1~M4 增量） |
| 编制部门 | 质量保障部（QA） |
| 编制日期 | 2026-09-14 |
| 密级 | 内部公开 |
| 适用范围 | 项目组全体研发、测试、实施、运维及医院侧对接人员 |

版本修订记录

| 版本 | 日期 | 修订人 | 修订说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-09-14 | 测试经理 | 首次发布，覆盖 V4.6.0 全量回归与医院模块 M1~M4 测试 |

文档审批

| 角色 | 姓名 | 职务 | 审批意见 | 签字 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制 |  | 测试经理 |  |  | 2026-09-14 |
| 审核 |  | 研发负责人 |  |  |  |
| 审核 |  | 产品负责人 |  |  |  |
| 批准 |  | 项目经理 |  |  |  |
| 会签 |  | 医院侧 IOT 对接负责人 |  |  |  |

1 测试目的与范围

1.1 测试目的

- 验证 V4.6.0 在加性叠加”医院智慧能源决策系统”后，原有 EMS 全部功能不退化、性能不劣化、数据不丢失。

- 验证医院模块外部 IOT 平台 HTTP 回调接入、报文解析、RabbitMQ 异步落库、检查检验设备台账与能效分析、医院报警、医院大屏等增量功能满足需求与设计要求。

- 验证 MQTT 直采与 IOT HTTP 回调两条采集链路在正常、异常、高并发、断网恢复等场景下的正确性与可靠性。

- 验证非功能指标达成：回调吞吐 ≥ 1000 TPS、普通查询 P95 ≤ 1s、大屏首屏 ≤ 3s、核心链路可用性 ≥ 99.9%、回调失败可重试不丢数据。

- 输出可追溯的测试证据与质量结论，为 V4.6.0 上线提供放行依据。

1.2 加性开发回归原则

本次为 RuoYi 二开平台上的加性（叠加式）开发，测试遵循以下原则：

| 原则 | 说明 |
| --- | --- |
| 原功能全量回归 | 设备/网关、能耗分析、报警、运维巡检、物品危化品、定额、充电桩、碳资产、视频、数据查询、管理体系、计量、新能源、水务、调度预测、数字孪生、集控、报表引擎、系统集成、系统管理、系统监控等原有模块执行全量功能回归 |
| 共享组件重点回归 | 对 Sa-Token 鉴权、动态菜单、字典、代码生成、文件服务、消息中心、MyBatis-Plus 基础配置、MQTT→RabbitMQ→存储公共链路执行重点回归 |
| 新增独立验证 | 医院模块（回调接入、台账、指标、院区分区、实时监测、能效、节能建议、报警、大屏、中英文）作为增量独立设计与执行测试 |
| 交叉影响分析 | 医院模块对公共 MQ 消费器 MyAckReceiver、报警规则引擎、TDengine 写入层、网关路由的改动点必须做影响面分析并专项回归 |
| 配置开关双态验证 | TDengine 启用/关闭（spring.datasource.dynamic.datasource.td.enabled）两种模式均须通过回归 |

1.3 测试范围

1.3.1 纳入范围（In Scope）

| 序号 | 范围域 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统管理与权限 | 登录认证、验证码、用户、角色、菜单、部门、岗位、字典、参数、通知公告、操作日志、登录日志、在线用户、定时任务（XXL-Job）、Sa-Token 会话 |
| 2 | 设备与网关 | 设备台账、网关管理、协议配置、设备分组、点位/指标绑定、设备状态 |
| 3 | MQTT 采集链路 | electric/all/+、electric/voltage¦current¦power¦consumption、water/consumption/+ 主题，EMQX→RabbitMQ→MyAckReceiver→MySQL/TDengine，TopicType U/I/P/W 报警触发 |
| 4 | 能耗分析 | 概况、趋势、同环比、分项、流向、损耗、费用、平衡、质量、标杆 |
| 5 | 报警中心 | 实时报警、历史报警、报警规则、阈值触发、分级、报警联动邮件、联动维修工单、重复抑制 |
| 6 | 运维巡检 | 巡检计划、巡检记录、巡检点、巡检路径、巡检任务、工单、值班、排班 |
| 7 | 物品与危化品 | 库存、出入库、供应商、合同、库存一致性 |
| 8 | 定额管理 | 定额配置、定额执行、超用预警 |
| 9 | 充电桩 | 充电站、充电桩、商户、品牌型号、订单、价格策略与计费 |
| 10 | 碳资产 | 碳排核算、碳资产台账（基础功能回归） |
| 11 | 视频监控 | 视频接入、预览、回放（基础功能回归） |
| 12 | 计量管理 | 表计档案、周期检定、检定记录 |
| 13 | 新能源 | 光伏、储能、微电网、虚拟电厂（基础功能回归） |
| 14 | 水务 | 水务采集与分析（基础功能回归） |
| 15 | 调度预测 | 负荷/需求/价格/天气预测、协同、优化、配电、指令、评估 |
| 16 | 数字孪生/集控 | 3D 场景加载、集控页面 |
| 17 | 报表引擎 | 报表配置、数据计算、Excel/PDF 导出 |
| 18 | 系统集成 | 对外数据同步接口（详见配套集成测试文档） |
| 19 | 医院模块（新增） | IOT HTTP 回调（X-IOT-Token/X-IOT-Sign、HMAC、IP 白名单）、报文解析 StandardDataPoint、hospital.device.data.queue 异步落 MySQL+TDengine、basicNack 重试（≤3 次）/死信、回调日志、CT/MRI/DR/超声/检验流水线/DSA 台账、指标定义、院区分区与数据隔离、实时监测、工作量能效、节能建议、医院报警规则/记录、医院大屏、中英文 |
| 20 | 非功能测试 | 性能压测、安全、兼容性、易用性、可靠性（MQ 重试/断网恢复）、国际化、多端、大屏可视化 |
| 21 | 移动端 | uni-app 主要业务流程与响应式兼容 |

1.3.2 不纳入范围（Out of Scope）

| 序号 | 不纳入项 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外部 IOT 平台自身功能 | 由医院侧/第三方负责，我方仅验证接口契约与联调 |
| 2 | EMQX、RabbitMQ、MySQL、Redis、TDengine 中间件自身缺陷验证 | 仅验证与本系统集成行为，不做中间件产品级测试 |
| 3 | 硬件设备（电表、水表、CT/MRI 等物理设备）出厂质量 | 以模拟器与接口报文替代 |
| 4 | 等保测评、商用密码测评等第三方持证测评 | 本计划只做内部安全测试，配合第三方测评另立计划 |
| 5 | 生产环境真实数据迁移 | 由实施交付方案另行规定 |
| 6 | uni-app 应用商店上架审核 | 仅验证功能与主流机型兼容 |

2 测试依据

| 类别 | 依据文件 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 需求 | 01-01 需求调研报告.md | 业务背景与业务流 |
| 需求 | 01-02 软件需求规格说明书SRS.md | 功能/非功能需求基线 |
| 需求 | 01-03 需求跟踪矩阵.md | 需求-用例-缺陷追溯 |
| 设计 | 02-01 概要设计说明书.md | 架构、模块划分 |
| 设计 | 02-02 数据库设计说明书.md | 表结构、数据约束 |
| 设计 | 02-03 接口设计说明书.md | HTTP/MQTT 接口契约、回调报文 |
| 研发 | 03-01 开发环境搭建手册.md | 环境搭建 |
| 研发 | 03-02 编码规范与开发约定.md | 代码走查依据 |
| 研发 | 03-03 模块详细设计与实现说明.md | 实现细节 |
| 架构 | 系统 MQTT使用与架构分析报告.md | MQTT 链路事实 |
| 架构 | MQTT → RabbitMQ → 存储 全链路闭环bug分析.md | 历史缺陷与回归重点 |
| 架构 | TDengine 在本项目中的角色分析.md | TDengine 开/关双态测试 |
| 配套 | ../测试用例/安全测试计划.md | 安全测试详细方案 |
| 配套 | ../测试用例/性能测试计划.md | 系统集成域性能基线 |
| 配套 | ../测试用例/系统集成测试用例.md | 系统集成模块用例 |
| 配套 | ../前端测试指导.md | 前端测试方法与浏览器兼容 |
| 其他 | 项目里程碑计划（M1~M4）、医院侧 IOT 对接联调纪要、接口报文样例 | 增量测试输入 |

3 测试策略与类型

3.1 总体策略

采用 V 模型 + 迭代测试：每个里程碑（M1~M4）执行”单元→接口→集成→系统”分层测试，里程碑末做增量回归；M4 执行全量系统回归、非功能专项与验收测试。缺陷管理与准出标准贯穿全程，详见 04-03 缺陷管理与测试报告规范.md。

3.2 测试类型矩阵

| 测试类型 | 测试对象 | 方法/工具 | 责任方 | 阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单元测试 | Service/Util/报文解析/HMAC 签名/计费算法 | JUnit4+Mockito，JaCoCo 统计覆盖率 | 研发 | M1~M4 持续 |
| 接口测试 | REST API（springdoc 契约）、回调接口 | Postman/脚本+断言，curl 构造回调报文 | 测试+研发 | M1~M4 |
| 集成测试 | EMQX→RabbitMQ→MyAckReceiver→MySQL/TDengine；IOT 回调→MQ→落库；报警→邮件→工单 | 真实中间件（Docker Compose）+simulator | 测试 | M1、M3、M4 |
| 系统功能测试 | 全部 Web 端与移动端业务功能 | 手工执行用例 + 探索式测试 | 测试 | M2~M4 |
| 回归测试 | 原功能全量回归 + 缺陷回归 | 用例库分级回归（见 04-03） | 测试 | 每轮提测及 M4 |
| 冒烟测试 | 提测版本核心链路 | 冒烟用例集（登录/采集/报警/能耗/回调/大屏） | 测试 | 每次提测 30 分钟内 |
| 性能压测 | 回调 1000 TPS、MQTT 高并发、MQ 堆积、TDengine 读写、查询 P95、大屏 3s | simulator（Python main.py 压测模式）、JMeter、自研压测脚本 | 测试 | M4（可前置 M1 摸底） |
| 安全测试 | 鉴权、越权、回调签名伪造/重放、SQL 注入、XSS、弱口令、敏感数据、会话 | 手工+代理抓包+扫描器，依据《安全测试计划》 | 测试/安全 | M3~M4 |
| 兼容性测试 | 浏览器矩阵、分辨率、移动端机型 | 真机+浏览器开发者模式，依据《前端测试指导》 | 测试 | M4 |
| 易用性测试 | 导航、提示、表单校验、报错文案、四语长度 | 走查+启发式评估 | 测试/产品 | M4 |
| 大屏可视化 | 医院大屏及 EMS 大屏 | ECharts 渲染核对、刷新机制、首屏耗时 | 测试 | M3~M4 |
| 国际化测试 | zh-CN/en/ru/id 及医院模块 zh/en | 语言切换全量巡检、无硬编码、占位符、时区/单位 | 测试 | M4 |
| 多端测试 | Web（9029 dev）、uni-app | 主流程双端一致性 | 测试 | M4 |
| 可靠性测试 | 消费失败 basicNack+重试 3 次、死信不丢数、断网恢复、TDengine 失败不阻断、服务重启续传 | 故障注入（停中间件/断网/Kill 进程） | 测试 | M1、M4 |
| 安装部署测试 | Docker Compose 起中间件、JDK1.8 启动包、TDengine 开/关双模式 | 按部署手册全新部署+升级部署 | 测试/实施 | M4 |

3.3 测试暂停与恢复

- 出现 S1 致命缺陷（服务不可启动、数据丢失、回调全量失败）时暂停本轮测试，挂起相关用例，发《测试暂停通知》。

- 阻断缺陷修复并通过冒烟后恢复，已执行用例结果保持有效，仅回归影响面。

4 测试环境架构与三套环境

4.1 环境拓扑（逻辑）

外部IOT平台 ──HTTP回调(X-IOT-Token/X-IOT-Sign,HMAC,IP白名单)──▶ EMS后端(8088/autoee-iot-ems)
                                                                      │ 投递
                                                                      ▼
simulator(Python MQTT) ──MQTT──▶ EMQX(5.3.2) ──▶ RabbitMQ(3.12) ──▶ MyAckReceiver/医院消费者
                                                                      │
              浏览器/Vue2(9029) ──HTTPS/REST──▶ EMS后端 ─────────────┤
                                                                      ▼
                                              MySQL8(autoee_ems) + Redis7.2 + TDengine3.x(可关)
监控辅助：Spring Boot Admin、XXL-Job 调度中心、springdoc 接口文档

4.2 三套环境定义

| 维度 | 开发环境（DEV） | 测试环境（TEST） | 类生产环境（UAT/STAGING） |
| --- | --- | --- | --- |
| 用途 | 编码自测、单元/接口调试 | 功能/集成/接口/回归测试 | 性能、安全、验收、上线演练 |
| 部署方式 | 本地 IDE 或 Docker Compose | 独立服务器 Docker Compose | 独立服务器，配置对齐生产 |
| 中间件 | 本机 Docker | shared-mysql/redis/rabbitmq/emqx/tdengine | 独享容器，资源配额同生产 |
| 数据 | ems_full.sql 全量结构 + 少量造数 | ems_full.sql + hospital_seed_demo.sql + 造数 | 脱敏初始化数据，禁止真实患者信息 |
| 后端 | 8088，context-path /autoee-iot-ems | 同左 | 同左，独立域名/端口 |
| 前端 | dev 9029 | 构建产物 Nginx 部署 | 构建产物 Nginx，开启 gzip/缓存策略 |
| TDengine | enabled=true/false 均可 | 双模式各跑一轮 | 与生产保持一致（默认开启） |
| 账号 | admin/123456 | admin/123456 + 分级测试账号 | 首次登录强制改密 |
| 外部访问 | 本机 | 测试网段 + 回调 IP 白名单测试条目 | 医院专线/白名单 |

4.3 中间件版本与端口

| 中间件 | 版本 | 默认端口 | 容器名 | 关键配置/凭据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MySQL | 8.x | 3306 | shared-mysql | 库 autoee_ems，root/123456；字符集 utf8mb4 |
| Redis | 7.2 | 6379 | shared-redis | 密码 difyai123456（必须 requirepass 启动） |
| RabbitMQ | 3.12 | 5672 / 15672 | shared-rabbitmq | 队列 hospital.device.data.queue 及死信交换机 |
| EMQX | 5.3.2 | 1883 / 18083 | shared-emqx | 主题 electric/、water/ 规则桥接 RabbitMQ |
| TDengine | 3.x | 6030/6041 | shared-tdengine | 可通过 td.enabled=false 关闭 |
| XXL-Job | 调度中心 | 8080（示例） | xxl-job-admin | 执行器自动注册 |
| 后端服务 | V4.6.0 | 8088 | zhurong-ems-admin | JDK1.8 运行 |
| 前端服务 | V4.6.0 | 9029(dev) | zhurong-admin-ui | Vue2.6 + ElementUI |

4.4 TDengine 开/关双模式测试要求

| 模式 | 启动参数 | 必须验证 |
| --- | --- | --- |
| 开启 | 默认启用数据源 td | MQTT/IOT 数据双写 MySQL+TDengine；时序查询走 TDengine；TDengine 故障时写入失败不阻断主链路并有补偿/日志 |
| 关闭 | --spring.datasource.dynamic.datasource.td.enabled=false | 服务正常启动；采集仅落 MySQL；页面查询自动回源 MySQL；无因缺少 TD Bean 导致的启动异常（JDK1.8） |

4.5 浏览器与终端矩阵

| 类型 | 版本/范围 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| Chrome | 最新稳定版及前 1 个大版本 | P0 |
| Edge | Chromium 最新稳定版 | P0 |
| Firefox | 最新 ESR | P1 |
| Safari | macOS 最新两版 | P2 |
| 分辨率 | 1920×1080、1366×768、2560×1440 | P0/P0/P1 |
| uni-app 安卓 | Android 10~14 主流机型（华为/小米/OPPO） | P1 |
| uni-app iOS | iOS 15~17（近 3 代 iPhone） | P2 |
| 大屏 | 1920×1080 大屏及 4K 电视墙 | P1（医院大屏 P0） |

JDK 强制要求 1.8，禁止使用 JDK17+ 直接启动验证；如环境仅有高版本 JDK，须按《打包部署常见问题》加 --add-opens 参数并记录为环境例外。

5 测试组织与 RACI

5.1 组织与角色

| 角色 | 人数（建议） | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| 测试经理（QA Lead） | 1 | 计划、排期、风险、准出结论、对外协调 |
| 功能测试工程师 | 3 | Web/移动端功能、回归、缺陷验证 |
| 接口/集成测试工程师 | 1 | 回调/MQTT/MQ 链路、接口自动化、curl 造数 |
| 性能/可靠性测试工程师 | 1 | simulator/JMeter 压测、故障注入、TDengine 双态 |
| 安全测试工程师 | 1（可兼） | 安全用例、签名重放、越权与注入 |
| 研发对接人 | 后端 2 / 前端 1 | 缺陷修复、单元测试、日志配合 |
| 实施/运维 | 1 | 环境、Docker、XXL-Job、Spring Boot Admin |
| 医院侧对接人 | 1 | 回调联调、白名单、报文样例确认 |

5.2 RACI 矩阵

R=负责执行，A=最终负责，C=被咨询，I=被告知。

| 工作项 | 测试经理 | 功能测试 | 接口/集成 | 性能/可靠性 | 安全 | 研发 | 实施运维 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试计划/报告 | A/R | C | C | C | C | C | I |
| 用例设计与评审 | A | R | R | R | R | C | I |
| 冒烟测试 | A | R | R |  |  | C |  |
| 功能与回归 | A | R | C |  |  | C |  |
| 回调/MQ 集成 | A |  | R | C | C | C | C |
| 性能压测 | A |  | C | R |  | C | C |
| 安全测试 | A |  | C |  | R | C | I |
| 缺陷分级裁决 | A/R | C | C | C | C | C |  |
| 环境保障 | A | I | I | C |  | C | R |
| 上线放行建议 | A | C | C | C | C | C | C |

6 进度排期（对齐 M1~M4）

日期为计划基线，2026-09-14 启动；实际以提测与缺陷收敛情况滚动调整，周报中同步偏差。

| 阶段 | 时间 | 里程碑/任务 | 工期 | 主要产出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T0 测试准备 | 09-14 ~ 09-25 | 计划评审、用例库梳理、三套环境搭建、simulator/造数脚本就绪、冒烟集编制 | 10 工作日 | 测试计划 V1.0、冒烟集、环境检查表 |
| M1 医院接入底座 | 09-21 ~ 10-16 | 回调接口（Token/HMAC/IP 白名单）、StandardDataPoint 解析、hospital.device.data.queue 落 MySQL+TDengine、basicNack 重试/死信、回调日志；接口测试+可靠性测试 | 4 周 | M1 测试报告、接口测试集、重试/死信证据 |
| M2 台账与监测 | 10-12 ~ 11-06 | CT/MRI/DR/超声/检验流水线/DSA 台账、指标定义、院区分区与隔离、实时监测；功能测试 | 4 周 | M2 测试报告、数据隔离测试证据 |
| M3 能效与报警大屏 | 11-02 ~ 11-27 | 工作量能效、节能建议、医院报警规则/记录及联动、医院大屏、中英文；系统功能+大屏+国际化测试 | 4 周 | M3 测试报告、大屏性能记录 |
| M4 全量回归与验收 | 11-23 ~ 12-18 | 原功能全量回归、移动端、兼容、性能专项（1000 TPS/P95/3s）、安全专项、TDengine 双模式、上线演练 | 4 周 | 系统测试报告、性能/安全报告、缺陷收敛清单 |
| 上线与观察 | 12-21 ~ 12-31 | 灰度上线、回调 TPS 与错误率观察、日报跟踪 | 2 周 | 上线观察报告、遗留问题清单 |

里程碑重叠周采用”上一里程碑回归 + 下一里程碑新增”并行方式安排。

7 准入准出标准

7.1 测试准入标准

| 项 | 准入要求 |
| --- | --- |
| 文档 | 需求/设计/接口文档评审通过，接口报文样例（含医院回调样例）齐备 |
| 代码 | 代码合入受控分支，构建成功；新增/改动核心类单元测试通过，关键分支覆盖率 ≥ 70% |
| 冒烟 | 研发自测通过冒烟用例集并附自测清单；冒烟失败一律驳回 |
| 数据 | ems_full.sql 表结构完整，hospital_seed_demo.sql 可重复执行 |
| 环境 | 中间件五件套健康；回调测试 Token、白名单 IP、HMAC 密钥已配置 |
| 范围 | 提测单注明变更模块、影响面、配置项（含 TDengine 开关） |

7.2 测试准出标准

| 项 | 准出要求 |
| --- | --- |
| 用例执行 | 计划内用例执行率 100%，P0/P1 用例通过率 100%，用例整体通过率 ≥ 98% |
| 缺陷 | S1=0、S2=0；S3 遗留 ≤ 3 且有规避方案并经项目经理书面豁免；S4 可列入后续版本 |
| 性能 | 回调 ≥ 1000 TPS；普通查询 P95 ≤ 1s；医院大屏首屏 ≤ 3s；核心链路可用性 ≥ 99.9%（详见第 9 章） |
| 可靠性 | 消费失败重试 ≤ 3 次后入死信，数据零丢失；断网恢复后数据补齐；TDengine 故障不阻断采集 |
| 安全 | 无高危及以上未闭环安全问题；回调签名伪造/重放/越权全部拦截 |
| 兼容 | P0 浏览器、P0 分辨率全部通过；移动端主流程通过 |
| 国际化 | zh-CN/en/ru/id 无遗漏 key；医院模块 zh/en 无硬编码 |
| 回归 | 原 EMS 功能全量回归通过，无新增阻断性问题 |
| 文档 | 测试报告、缺陷收敛清单、遗留风险与豁免单签字齐全 |

8 测试数据方案

8.1 数据来源与用途

| 数据/工具 | 路径 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 全量结构与基础数据 | .dev/dumps/ems_full.sql | 初始化 autoee_ems，校验表完整性 |
| 医院演示种子数据 | 数据库脚本/hospital_seed_demo.sql | 院区分区、设备台账、指标、规则演示数据 |
| MQTT 模拟器 | simulator/main.py（Python） | 单设备发送与压力测试；覆盖 electric/water 各 TopicType（U/I/P/W） |
| 模拟器配置 | simulator/config/config.yaml、config/templates.yaml | 设备模板、发送频率、压测参数 |
| 回调造数 | curl/Postman 脚本 | 构造医院 IOT 回调报文、错误 Token、错误签名、重放、批量、缺字段、乱序时间戳 |
| 业务造数 | SQL 脚本 + 页面操作 | 能耗、定额、工单、出入库、充电桩订单、价格策略计费等 |
| 监控数据 | Spring Boot Admin / XXL-Job 控制台 | 任务执行、服务健康取证 |

8.2 数据策略

- 每轮测试前保存基线快照（MySQL dump + 必要的 TDengine 库导出），支持 30 分钟内还原。

- 医院设备台账覆盖 CT、MRI、DR、超声、检验流水线、DSA 六类，每类至少 2 台并分布在 2 个以上院区。

- 压测数据使用独立设备编码前缀（如 STRESS_），与功能数据隔离，压测后清理。

- 时间戳数据覆盖：正常时间、未来时间、历史时间、乱序、重复、毫秒/秒级时间戳。

- 质量戳数据覆盖：good/bad/uncertain 三种。

- 数据脱敏：类生产环境严禁使用真实患者信息；医院侧提供的设备/科室名称按约定脱敏，账号密码、HMAC 密钥不入测试文档明文仓库。

9 性能测试方案

系统集成域历史性能基线见 ../测试用例/性能测试计划.md，本章为 V4.6.0 全量指标，医院回调为新增重点。

9.1 指标与验收阈值

| 编号 | 场景 | 指标 | 阈值 | 监控点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERF-01 | 医院 IOT 回调写入 | 吞吐 | ≥ 1000 TPS（稳定 10 分钟） | 网关 QPS、消费者处理速率 |
| PERF-02 | 医院 IOT 回调写入 | 错误率 | ≤ 0.1%，且无数据丢失 | 回调日志、死信队列 |
| PERF-03 | 普通业务查询 | 响应时间 | P95 ≤ 1s | 后端 access log/APM |
| PERF-04 | 医院大屏首屏 | 首屏加载 | ≤ 3s | 浏览器 Performance/埋点 |
| PERF-05 | 核心链路可用性 | 可用性 | ≥ 99.9%（考核窗口） | Spring Boot Admin/拨测 |
| PERF-06 | MQTT 高并发上报 | 吞吐 | 按设计容量 1.2 倍峰值加压 10 分钟无丢失 | EMQX 消息数 vs 落库数 |
| PERF-07 | RabbitMQ 堆积 | 恢复能力 | 制造 10 万堆积后消费者可追平，无死信风暴 | 队列 depth、消费速率 |
| PERF-08 | TDengine 写入/查询 | 写入速率/查询耗时 | 满足 PERF-01 联动写入；典型时序查询 P95 ≤ 1s | TDengine 监控 |
| PERF-09 | 资源水位 | CPU/内存/堆 | 稳定期 CPU ≤ 75%，Full GC 无频繁增长 | VisualVM/Admin |

9.2 加压模型与工具

| 场景 | 工具 | 加压模型 |
| --- | --- | --- |
| 回调 TPS | curl 批量脚本/自研并发客户端（正确 HMAC 预签名） | 阶梯加压 200→500→800→1000→1200 TPS，每级 5 分钟；1000 TPS 稳定 10 分钟；再做 30 分钟耐久 |
| MQTT 上报 | simulator/main.py 压测模式（多设备模板） | 设备数 100→500→2000，发送频率递增，混合 U/I/P/W 四类 TopicType |
| MQ 堆积 | 暂停消费者 + simulator 灌量 | 灌入 10 万条后恢复消费者，观测追平时间与死信 |
| 查询性能 | JMeter 线程组 | 50/100/200 并发用户，混合能耗趋势、同环比、报警历史、医院实时监测查询 |
| 大屏 | 浏览器多实例 + 接口压测 | 10/30/50 块大屏同时打开，测首屏与自动刷新接口 |
| 故障注入 | 手工/脚本 | 压测中分别 Kill 消费者、停 TDengine、断网 60s、重启 RabbitMQ，验证不丢数与恢复 |

9.3 数据核对方法

- 发送端计数（simulator 报告/回调脚本计数）= EMQX 转发计数 = RabbitMQ 投递计数 = MySQL 落库计数（+ 预期死信计数）。

- 回调场景：回调成功响应数 + 明确拒绝数（鉴权失败）= 请求数；应入库报文全部可在 MySQL/TDengine 与回调日志中双向追溯。

- 每轮压测留存：压测脚本版本、参数、服务端日志、监控截图、计数对账表。

10 安全测试要点

详细方案与检查表引用 ../测试用例/安全测试计划.md，本章列出 V4.6.0 必测项。

| 编号 | 测试项 | 要点 | 预期 |
| --- | --- | --- | --- |
| SEC-01 | 身份认证 | 无 Token/过期 Token/伪造 JWT 访问 REST | Sa-Token 拦截，返回 401 |
| SEC-02 | 三类越权 | 水平越权（改 userId）、垂直越权（普通用户访问管理接口）、菜单/按钮越权（直接 URL/接口） | 全部拒绝并记操作日志 |
| SEC-03 | 院区间越权 | A 院区账号查询/回调写入 B 院区设备数据 | 数据隔离生效，拒绝跨院区访问 |
| SEC-04 | 回调 Token 校验 | X-IOT-Token 缺失/错误/过期 | 返回鉴权失败，不落库、不入队 |
| SEC-05 | 回调签名伪造 | X-IOT-Sign 用错误密钥/篡改 body 后重算 | HMAC 校验失败并记录安全日志 |
| SEC-06 | 回调重放攻击 | 截获合法报文重复提交；nonce/时间窗校验 | 超时间窗或重复 nonce 被拒；幂等键不产生重复数据 |
| SEC-07 | IP 白名单 | 非白名单源 IP 调用回调 | 拒绝访问 |
| SEC-08 | SQL 注入 | 登录、查询条件、排序字段、医院指标编码等注入点 | 参数化拦截，无异常数据返回 |
| SEC-09 | XSS | 字典、备注、设备名、节能建议等处注入脚本 | 转义存储/渲染，不执行 |
| SEC-10 | 弱口令与策略 | admin/123456 默认口、弱口令、爆破、验证码绕过 | 强制改密策略（类生产）、失败锁定、验证码有效 |
| SEC-11 | 敏感数据 | 密码、Token、HMAC 密钥、连接串在页面/日志/响应中泄露 | 脱敏/加密存储，日志不打印明文 |
| SEC-12 | 会话安全 | 会话固定、并发登录、退出后 Token 失效、长时间不操作过期 | 全部符合 Sa-Token 配置策略 |
| SEC-13 | 文件/导出 | 导出 Excel/PDF 越权下载、上传可执行文件 | 权限校验 + 类型限制 |
| SEC-14 | 接口遍历 | 自增 ID 遍历、批量接口超量拉取 | 权限与分页/频次限制 |

11 缺陷管理

完整定义见 04-03 缺陷管理与测试报告规范.md。本章仅列摘要：

- 分级：S1 致命 / S2 严重 / S3 一般 / S4 轻微；优先级 P0~P3。

- 状态机：新建→确认→修复中→待验证→关闭；异常分支：重开、拒绝、延期。

- 响应时限：S1 立即响应，4 小时内给出处置；S2 当日响应；S3/S4 排入迭代。

- 工具：缺陷管理平台（或项目指定看板），用例与缺陷双向关联需求跟踪矩阵编号。

- 每日缺陷站会：通报新增、遗留超期、重开缺陷；里程碑末输出缺陷帕累托与趋势分析。

12 风险与应对

| 编号 | 风险描述 | 等级 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | 医院侧 IOT 平台联调延迟，真实报文不可得 | 高 | M1 进度 | 提前锁定报文样例与联调窗口；用 curl + 样例报文先行测试，联调期补真实报文回归 |
| R-02 | 1000 TPS 指标在共享中间件环境不达标 | 高 | M4 准出 | M1 末提前摸底；准备消费者并发/批量落库优化建议；类生产环境独占资源复测 |
| R-03 | RabbitMQ 重试/死信配置不当导致丢数或重复 | 高 | 数据可靠性 | 专项设计用例；计数对账；压测+故障注入双重验证幂等 |
| R-04 | TDengine 开关双态行为不一致 | 中 | 部署与查询 | 两种模式各执行一轮回归；关闭模式重点测时序查询回源 MySQL |
| R-05 | 加性改动影响公共 MyAckReceiver/报警引擎，引发存量功能退化 | 高 | 全量回归 | 影响面分析+公共链路冒烟必跑+全量回归；改动代码强制评审 |
| R-06 | 四语国际化新增页面 key 遗漏、医院中英文硬编码 | 中 | 海外/医院验收 | 语言切换巡检脚本化；代码走查硬编码；预留 2 天专项修复 |
| R-07 | JDK 版本不一致导致环境差异问题 | 中 | 环境阻塞 | 统一 JDK1.8；高版本仅按文档加 --add-opens 并标记环境例外 |
| R-08 | 回调 IP 白名单/密钥管理不规范引发安全风险 | 中 | 安全合规 | 白名单最小化；密钥定期轮换；安全用例 SEC-04~07 全覆盖 |
| R-09 | 测试数据混入真实患者/医院敏感信息 | 中 | 合规 | 强制脱敏方案与检查清单，入 UAT 前过检 |
| R-10 | M3/M4 并行导致人力冲突 | 中 | 进度 | 里程碑重叠周提前排兵；移动端/兼容性可外采或错峰执行 |
| R-11 | 大屏在 4K/弱网终端首屏超 3s | 低 | 体验 | 前置静态资源、接口聚合、分页加载；列入性能调优清单 |

13 配置管理与交付物清单

13.1 配置管理

| 项 | 要求 |
| --- | --- |
| 分支策略 | 开发分支提测；测试标签格式 V4.6.0_Mx_TYn；禁止在测试期间随意替换包 |
| 版本标识 | 后端 jar、前端 dist、SQL 脚本、simulator 版本在测试报告中一一登记 |
| 数据库变更 | 任何 DDL/DML 变更以增量脚本提交并可重复执行；测试库执行留痕 |
| 配置项 | TDengine 开关、回调密钥/白名单、RabbitMQ 死信参数、XXL-Job 任务参数纳入配置核对单 |
| 用例管理 | 用例编号 TC-模块-序号（规则见 04-02），评审后基线化，变更走评审 |

13.2 交付物清单

| 序号 | 交付物 | 责任人 | 时间节点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测试计划（本文档） | 测试经理 | T0 |
| 2 | 功能测试用例（04-02） | 全体测试 | T0/M1 前补齐增量 |
| 3 | 缺陷管理与测试报告规范（04-03） | 测试经理 | T0 |
| 4 | 接口测试集（Postman/curl 回调脚本） | 接口测试 | M1 |
| 5 | M1~M3 里程碑测试报告 | 测试经理 | 各 M 末 |
| 6 | 性能测试报告（含计数对账与监控证据） | 性能测试 | M4 |
| 7 | 安全测试报告 | 安全测试 | M4 |
| 8 | 兼容性/国际化/大屏专项记录 | 功能测试 | M4 |
| 9 | 系统测试总结报告（含上线建议与签字页） | 测试经理 | M4 |
| 10 | 缺陷收敛清单与遗留风险豁免单 | 测试经理 | 准出评审 |
| 11 | 上线后观察报告 | 测试/运维 | 上线后 2 周 |