智慧能源管理平台 部署实施方案

| 文档项 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档名称 | 智慧能源管理平台 部署实施方案 |
| 系统名称 | 智慧能源管理平台 |
| 系统版本 | V4.6.0 |
| 文档版本 | V1.0 |
| 编制日期 | 2026-09-14 |
| 编制人 | 实施运维组 |
| 适用范围 | V4.6.0 全新部署、版本升级部署、单机/单机 Docker 生产环境 |
| 读者对象 | 实施工程师、运维工程师、DBA、网络管理员、项目负责人 |

文档审批

| 角色 | 姓名 | 部门 | 审批意见 | 签字/日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制 |  | 实施运维组 |  |  |
| 审核（技术） |  | 研发组 |  |  |
| 审核（运维） |  | 运维组 |  |  |
| 批准 |  | 项目负责人 |  |  |
| 客户确认 |  | 客户方信息科 |  |  |

修订记录

| 版本 | 日期 | 修订说明 | 修订人 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-09-14 | 首次发布，覆盖 V4.6.0 全新部署全流程 | 实施运维组 |

1 部署目标与范围

1.1 部署目标

在客户机房（或指定服务器）完成 V4.6.0 平台的安装部署，实现：

- 后端服务 inpsur-ems-admin（Spring Boot 2.7.9 单体内嵌 Undertow）正常运行，端口 8088，上下文路径 /autoee-iot-ems；

- 前端 inpsur-admin-ui（Vue 2 + Element UI）经 Nginx 托管，浏览器通过 http://服务器IP/ 访问；

- MySQL、Redis、RabbitMQ、EMQX 四类必选中间件以 Docker Compose 方式运行；TDengine 为可选时序库（默认关闭，按需启用）；

- 设备 MQTT 数据链路（设备 → EMQX → 后端 → RabbitMQ/MySQL/TDengine）打通；

- 医院 IOT 平台回调链路（IOT 平台 → Nginx/后端 /hospital/callback/data）调通；

- XXL-Job 调度中心、Spring Boot Admin 监控等配套组件部署到位；

- 默认口令全部修改、端口按最小化原则开放、备份策略生效。

1.2 部署范围

| 范围内 | 范围外 |
| --- | --- |
| 后端、前端、5 类中间件、XXL-Job、Spring Boot Admin | 服务器硬件采购、机房网络综合布线 |
| 数据库 autoee_ems 初始化、医院模块加性脚本、菜单脚本 | 客户侧 IOT 平台自身改造（仅提供对接配置） |
| Nginx 反向代理、HTTP 访问（HTTPS 为加固可选项） | 第三方堡垒机、VPN、等保测评设备 |
| MQTT 设备接入联调（含 simulator 模拟） | 真实电表/水表设备的现场安装与调试（由设备厂商负责，平台侧配合） |
| 备份策略配置与一次恢复演练 | 长期容量规划与异地容灾建设 |

1.3 部署原则

- 只增不改：生产部署脚本 docker-compose-54.yml（192.168.8.54 现网脚本）必须保持原样，严禁修改；环境差异通过环境变量、外挂配置文件或新建 compose 文件解决。

- 配置与程序分离：所有环境相关参数（IP、口令、vhost）通过 application-{profile}.yml、环境变量或 Nginx 配置注入，不将生产口令写入代码仓库。

- 先备份后变更：任何升级/割接操作前先完成数据库与配置备份。

- 最小权限、最小端口：中间件端口默认不对外，仅 80（及 443）、MQTT 必要端口对外开放。

- 可回退：每次上线保留上一版本 jar/镜像/dist 与数据库备份，保证可在约定时间内回退。

2 部署架构

2.1 总体架构

采用前后端分离 + Nginx 反向代理 + Docker Compose 中间件架构：

- 浏览器/移动端 → Nginx（80 端口）：静态资源直接返回，/prod-api/、/autoee-iot-ems/ 反向代理至后端 8088；

- 后端为 Spring Boot 2.7.9 单体（内嵌 Undertow），对外 REST API，对内消费 MQTT/AMQP；

- 设备/模拟器 → EMQX（1883/8883）→ 后端 MQTT 客户端订阅 → 业务处理 → RabbitMQ 异步解耦 → MySQL（业务库）/TDengine（高频时序，可选）；

- 医院 IOT 平台 → Nginx → 后端回调接口（Token/IP 白名单/签名鉴权）；

- 运维侧：Spring Boot Admin 监控后端 JVM，XXL-Job 调度中心负责任务调度。

2.2 ASCII 拓扑图

┌──────────────────────────────┐
                          │        用户/运维浏览器          │
                          │  医院PC端 / 大屏 / 移动App      │
                          └───────────────┬──────────────┘
                                          │ HTTP 80 / HTTPS 443
                                          ▼
                          ┌──────────────────────────────┐
                          │      Nginx（前端容器/宿主机）    │
                          │  /          → dist 静态资源     │
                          │  /prod-api/ → 后端 :8088       │
                          │  /autoee-iot-ems/ → 后端:8088  │
                          └───────┬───────────────┬──────┘
                                  │               │ 15672/18083 仅运维内网
                    dist 静态资源  │               ▼
                                  │      ┌───────────────────────┐
   医院 IOT 平台 ──回调──────────┼─────▶│  后端 inpsur-ems-admin │
   POST /hospital/callback/data  │      │  Spring Boot 2.7.9      │
   Header: X-IOT-Token/X-IOT-Sign│      │  内嵌 Undertow :8088    │
                                  │      │  context /autoee-iot-ems│
                                  │      └──┬───────┬───────┬────┘
                                  │         │       │       │
                 ┌────────────────┘         ▼       ▼       ▼
                 │                  ┌─────────┐┌────────┐┌──────────┐
                 │                  │ MySQL   ││ Redis  ││RabbitMQ  │
                 │                  │ 8.0.35  ││ 7.2.3  ││3.12 mgmt │
                 │                  │  :3306  ││ :6379  ││:5672     │
                 │                  └─────────┘└────────┘└──────────┘
                 │                    autoee_ems  db13    admin_vhost
                 │
   电表/水表/模拟器 │ MQTT 1883(TCP)/8883(TLS)
   electric/#      ▼
   water/#   ┌──────────────┐  订阅转发   ┌──────────────┐  高频写入(可选)
              │ EMQX 5.3.2   │───────────▶│   后端服务    │──────────▶┌───────────┐
              │ :1883/:18083 │            └──────────────┘           │TDengine   │
              │ Dashboard    │                                         │ 3.2.0.0   │
              └──────────────┘                                         │ :6030/6041│
                                                                       │ 库 energy  │
   ┌─────────────────────┐   ┌─────────────────────┐                  └───────────┘
   │ XXL-Job 调度中心     │   │ Spring Boot Admin   │
   │ :9100(宿主9110)      │   │ :9090(宿主8690)     │
   └─────────────────────┘   └─────────────────────┘

   网络（自研全栈 compose）：inpsur-ems-network（bridge）
   现网 192.168.8.54：复用 legal-network，MySQL/Redis 复用服务器已有容器

2.3 组件关系与版本清单

| 组件 | 版本/形态 | 容器名 | 部署方式 | 必选 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 后端 | inpsur-ems V4.6.0，jar：inpsur-ems-admin.jar | inpsur-ems-backend（容器形态） | jar/systemd 或 Docker | 是 |
| 前端 | inpsur-admin-ui（Vue2），构建产物 dist | inpsur-ems-frontend（容器形态） | Nginx 或 Docker | 是 |
| MySQL | mysql:8.0.35 | inpsur-ems-mysql | docker-compose.yml | 是 |
| Redis | redis:7.2.3-alpine | inpsur-ems-redis | docker-compose.yml | 是 |
| RabbitMQ | rabbitmq:3.12-management-alpine | inpsur-ems-rabbitmq | docker-compose.yml | 是 |
| EMQX | emqx/emqx:5.3.2 | inpsur-ems-emqx | docker-compose.yml | 是 |
| TDengine | tdengine/tdengine:3.2.0.0（现网镜像；3.3.6.13 部署要求见 5.5） | inpsur-ems-tdengine | docker-compose.yml | 否 |
| XXL-Job | inpsur-ems/xxl-job:4.6.0 | inpsur-ems-xxl-job-admin | docker-compose-54.yml | 是 |
| Spring Boot Admin | inpsur-ems/monitor:4.6.0 | inpsur-ems-monitor | docker-compose-54.yml | 推荐 |

3 服务器与资源规划

3.1 硬件配置

| 规模 | CPU | 内存 | 系统盘 | 数据盘 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最低（POC/演示） | 4 核 | 8 GB | 100 GB SSD | 与系统盘同盘 | 单节点全容器、设备 < 100、演示 |
| 推荐（单机房生产） | 8 核 | 16 GB | 100 GB SSD | 200 GB SSD 独立挂载 /data | 设备 500~2000、日消息量百万级 |
| 扩容（多院区/高负载） | 应用节点 4C8G + 中间件节点 8C16G 起 | — | — | TDengine/MySQL 独立盘 | 设备 > 2000 或消息量 > 千万/日 |

容量估算参考：单条设备消息约 0.5~1 KB；仅入 MySQL 时每千万条约 5~10 GB；启用 TDengine 高频落库时按点位数 × 采集频率 × 保留天数单独测算（TDengine 压缩比通常 5~10 倍）。

3.2 软件版本要求

| 软件 | 版本要求 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 操作系统 | CentOS 7.9 / 麒麟 V10 / Ubuntu 22.04（x86_64） | 生产建议与现网一致；统一时区 Asia/Shanghai |
| JDK | JDK 1.8（强制，8u371 以上推荐） | 编译/运行均以 1.8 为目标；不兼容 JDK 17+ 直接启动 |
| Maven | 3.8+（构建机） | 产物 inpsur-ems-admin.jar |
| Node.js | 16/18/20（构建机；前端镜像使用 node:20） | 需支持 --openssl-legacy-provider（Node 17+ 必须） |
| Docker Engine | 24.0+ | 含 Docker Compose V2（docker compose） |
| Docker Compose | v2.20+ | 旧版 docker-compose v1 亦可，命令相应替换 |
| Nginx（非容器部署时） | 1.24+ | 容器形态镜像为 nginx:1.28.3-alpine |
| 浏览器 | Chrome 100+/Edge 100+ | 平台不支持 IE |

JDK 兼容性强约束：若因客观条件只能使用 JDK 17/21 启动，必须在启动命令中追加 7.2 节列出的 10 项 --add-opens 参数，否则所有页面报“系统内部错误”（HTTP 500，异常 InaccessibleObjectException）。生产仍强烈建议使用 JDK 1.8。

3.3 目录规划（推荐）

/opt/inpsur-ems/                    # 部署根目录（属主 ems:ems）
├── backend/
│   ├── inpsur-ems-admin.jar        # 当前版本
│   ├── inpsur-ems-admin.jar.bak    # 上一版本（回滚用）
│   ├── application-override.yml     # 环境覆盖配置（口令/IP，不入库）
│   └── logs -> /data/ems/logs/backend
├── frontend/
│   ├── dist/                        # 当前前端产物
│   └── dist.bak/                    # 上一版产物
├── nginx/
│   └── conf.d/ems.conf
├── sql/                             # 当次上线执行的 SQL（含回滚脚本）
├── backup/                          # 数据库备份输出目录（软链至数据盘）
└── compose/                         # docker-compose.yml 等编排文件
/data/
├── dockerdata/                      # 容器 bind mount 数据（现网路径见下注）
├── ems/logs                         # 后端/Nginx 日志
└── backup                           # 备份与 binlog

现网 192.168.8.54 既有数据目录为 /home/inspur/xuhz/docker/dockerdata/（见 docker-compose-54.yml 挂载），该脚本不得修改，沿用其目录即可。

3.4 用户与权限

# 创建专用运行用户（加入 docker 组以便管理容器；生产可改用 sudo 白名单收紧）
groupadd -r ems && useradd -r -g ems -m -d /opt/inpsur-ems -s /bin/bash ems
usermod -aG docker ems
chown -R ems:ems /opt/inpsur-ems /data/ems
# 后端服务禁止以 root 运行（容器内镜像默认 root 的，应在编排中追加 user: "1001:1001" 或由宿主机 umask 控制）

- 数据库、Redis、RabbitMQ、EMQX 均为应用自建专用账号，禁止应用直接使用 root/管理员账号；

- 服务器关闭无关账号，配置 sudo 审计；SSH 建议密钥登录并限制来源 IP。

3.5 系统级初始化

timedatectl set-timezone Asia/Shanghai          # 时区（签名/回调强依赖时钟一致）
systemctl enable --now chronyd && chronyc makestep   # 时间同步（时钟漂移会导致签名失败）
systemctl disable --now firewalld 2>/dev/null || true   # 若使用云安全组可关闭本机 firewalld；否则按第 4 章放行
sysctl -w vm.max_map_count=262144               # 部分中间件（ES 类）需要；预先设置无副作用
echo "* soft nofile 65535; * hard nofile 65535" >> /etc/security/limits.conf

4 网络与端口规划

原则：80/443 对外开放；MQTT 端口按设备接入网络开放；数据库/缓存/消息队列/管理台仅对内网或本机开放，通过安全组/防火墙限制来源。

| 端口 | 服务 | 用途 | 对设备网 | 对用户网 | 对运维网 | 防火墙建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | SSH | 运维登录 | 拒绝 | 拒绝 | 限制源 IP 放行 | 仅堡垒机/运维网段 |
| 80 | Nginx | 前端页面 + API 反向代理 | — | 放行 | 放行 | 对外开放 |
| 443 | Nginx | HTTPS（启用证书后） | — | 放行 | 放行 | 对外开放 |
| 8088 | 后端 Undertow | REST API（直连调试/健康检查） | 拒绝 | 拒绝 | 放行 | 仅内网；公网经 Nginx |
| 3306 | MySQL 8.0.35 | 业务库 autoee_ems | 拒绝 | 拒绝 | 放行 | 仅本机/应用节点 |
| 6379 | Redis 7.2.3 | 缓存/分布式锁（db13） | 拒绝 | 拒绝 | 放行 | 仅本机/应用节点 |
| 5672 | RabbitMQ | AMQP | 拒绝 | 拒绝 | 放行 | 仅应用节点 |
| 15672 | RabbitMQ Management | 管理台 | 拒绝 | 拒绝 | 放行 | 仅运维网段 |
| 1883 | EMQX | MQTT over TCP | 按设备网段放行 | 拒绝 | 放行 | 设备接入必需 |
| 8883 | EMQX | MQTT over TLS | 按需 | 拒绝 | 放行 | 启用 TLS 后开放 |
| 8081 | EMQX | MQTT over WebSocket | 按需 | 拒绝 | 放行 | 默认不开放 |
| 8083 | EMQX | MQTT over WSS | 按需 | 拒绝 | 放行 | 默认不开放 |
| 18083 | EMQX Dashboard | 管理台（admin/public） | 拒绝 | 拒绝 | 放行 | 仅运维网段 |
| 6030 | TDengine | 原生连接 taosd | 拒绝 | 拒绝 | 放行 | 仅应用节点 |
| 6041 | TDengine | RESTful（后端 JDBC-RS 用此端口） | 拒绝 | 拒绝 | 放行 | 仅应用节点 |
| 9029 | 前端 devServer | 本地开发 | 不开通（仅开发机） |  |  | 生产禁用 |
| 9100/宿主 9110 | XXL-Job 调度中心 | 任务调度控制台 | 拒绝 | 拒绝 | 放行 | 仅运维网段 |
| 9090/宿主 8690 | Spring Boot Admin | 监控控制台 | 拒绝 | 拒绝 | 放行 | 仅运维网段 |

192.168.8.54 现网宿主映射（docker-compose-54.yml，勿改）：后端 1088:8088、前端 3080:80、XXL-Job 9110:9100、Monitor 8690:9090。

firewalld 放行示例（CentOS/RHEL）：

firewall-cmd --permanent --add-service=ssh
firewall-cmd --permanent --add-service=http
firewall-cmd --permanent --add-service=https
firewall-cmd --permanent --add-port=1883/tcp          # 设备接入网段建议再用 rich-rule 限定源
firewall-cmd --permanent --add-rich-rule='rule family="ipv4" source address="10.0.0.0/8" port port="15672" protocol="tcp" accept'
firewall-cmd --reload && firewall-cmd --list-all

连通性验证：在应用节点执行 nc -vz <IP> <port> 或 telnet <IP> <port> 逐项确认。

5 中间件部署（Docker Compose）

5.1 部署文件说明

| 文件 | 用途 | 是否允许修改 |
| --- | --- | --- |
| docker-compose.yml（仓库根目录） | 自研全栈中间件：MySQL/Redis/RabbitMQ/EMQX/TDengine，网络 inpsur-ems-network，具名卷持久化 | 新环境可复制到 /opt/inpsur-ems/compose/ 后按章调整口令 |
| docker-compose-54.yml（仓库根目录） | 192.168.8.54 现网生产脚本：RabbitMQ/EMQX/TDengine + 后端/前端/XXL-Job/Monitor，复用已有 legal-mysql、shared-redis | 禁止修改（硬约束） |
| docker-compose.full.yml / docker-compose-simple.yml | 全量/精简参考编排 | 仅参考 |
| docker/mysql/init.sql、docker/tdengine/init.sql | 容器首次初始化挂载脚本 | 只读参考，问题处理见 5.5 |

5.2 启动自研全栈中间件（推荐全新环境）

前置：Docker Engine 与 Compose V2 已安装并启动；docker run hello-world 正常。

# 1) 准备目录（以仓库根目录或 /opt/inpsur-ems/compose 为工作目录）
cd /opt/inpsur-ems/compose
# 将仓库根目录 docker-compose.yml、docker/ 目录、数据库脚本/ 目录放置到对应相对路径
# compose 内挂载：./数据库脚本:/docker-entrypoint-initdb.d、./docker/tdengine/init.sql 等

# 2) 拉取镜像（离线环境改为 docker load -i 镜像包）
docker compose pull

# 3) 启动全部中间件
docker compose up -d

# 4) 查看状态与健康检查（全部 Up、healthy 后再继续）
docker compose ps
docker compose stats --no-stream

逐服务核对（与 docker-compose.yml 保持一致）：

| 服务 | 镜像 | 关键环境变量 | 卷 | 健康检查 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| inpsur-ems-mysql | mysql:8.0.35 | MYSQL_ROOT_PASSWORD=123456、MYSQL_DATABASE=autoee_ems、TZ=Asia/Shanghai；启动参数 utf8mb4 / utf8mb4_unicode_ci / max_connections=1000 | inpsur-ems-mysql-data:/var/lib/mysql、./数据库脚本:/docker-entrypoint-initdb.d、./docker/mysql/conf:/etc/mysql/conf.d | mysqladmin ping -uroot -p123456 |
| inpsur-ems-redis | redis:7.2.3-alpine | 配置以 ./docker/redis/redis.conf 为准（挂载到 /etc/redis/redis.conf） | inpsur-ems-redis-data:/data | redis-cli ping |
| inpsur-ems-rabbitmq | rabbitmq:3.12-management-alpine | RABBITMQ_DEFAULT_USER=guest、RABBITMQ_DEFAULT_PASS=guest | inpsur-ems-rabbitmq-data:/var/lib/rabbitmq | rabbitmq-diagnostics ping |
| inpsur-ems-emqx | emqx/emqx:5.3.2 | Dashboard admin/public、EMQX_NAME=emqx、TZ=Asia/Shanghai | data/log/plugins 三个具名卷 | emqx_ctl status |
| inpsur-ems-tdengine | tdengine/tdengine:3.2.0.0 | TAOS_FQDN=inpsur-ems-tdengine、TAOS_USER=root、TAOS_PASS=difyai123456 | data/log 具名卷 + ./docker/tdengine/init.sql:/docker-entrypoint-initdb.d/init.sql | taos -c show databases |

注意：/docker-entrypoint-initdb.d 下的脚本仅在 MySQL 数据卷首次初始化时执行一次；存量卷不会重放。生产环境建议数据库统一按第 6 章手工导入，不依赖挂载自动执行。

逐服务验证命令：

# MySQL
docker exec -it inpsur-ems-mysql mysql -uroot -p123456 \
  -e "SELECT VERSION(); SHOW DATABASES; SHOW VARIABLES LIKE 'character_set_server';"

# Redis（自研 compose 是否带密码以 redis.conf 为准；shared-infra 形态必须带密码）
docker exec -it inpsur-ems-redis redis-cli ping
docker exec -it inpsur-ems-redis redis-cli -a difyai123456 ping     # 返回 PONG

# RabbitMQ
docker exec inpsur-ems-rabbitmq rabbitmq-diagnostics ping
# 浏览器打开 http://服务器IP:15672 ，guest/guest（仅同机登录策略，远程需建用户）

# EMQX
docker exec inpsur-ems-emqx emqx_ctl status
# 浏览器打开 http://服务器IP:18083 ，admin/public（首次登录后立即改密）

# TDengine
docker exec inpsur-ems-tdengine taos -u root -pdifyai123456 -s "SHOW DATABASES;"

5.3 shared-infra 形态（本地研发/联调实际使用）

本地研发与部分现场复用共享中间件栈 shared-infra（localhost），后端 --spring.profiles.active=local 时连接参数如下（配置见根目录 application-local.yml 与 inpsur-ems-admin/src/main/resources/application-local.yml）：

| 中间件 | 连接参数 |
| --- | --- |
| MySQL | localhost:3306，root / 123456，库 autoee_ems |
| Redis | localhost:6379，密码 difyai123456 |
| RabbitMQ | localhost:5672，用户 rabbitmq / 密码 rabbitmqpassword，vhost = admin_vhost |
| EMQX(MQTT) | tcp://localhost:1883，admin / public |
| TDengine | 本地联调默认禁用：--spring.datasource.dynamic.datasource.td.enabled=false |

shared-infra 启动与验证：

cd <shared-infra 目录>
docker compose --profile core --profile coldchain up -d     # 需要 IoT 时再加 --profile iot
docker exec shared-mysql  mysql -uroot -p123456 -e "SHOW DATABASES;"
docker exec shared-redis  redis-cli -a difyai123456 ping
docker exec shared-rabbitmq rabbitmqctl status

详细整合步骤见 20260911_EMS与shared-infra整合部署说明。

5.4 中间件账号初始化（生产必做）

# MySQL：建应用账号（替换强口令 EmS#2026!Db 为现场口令），收回远程 root
docker exec -it inpsur-ems-mysql mysql -uroot -p123456 -e "
CREATE USER 'ems_app'@'%' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY 'EmS#2026!Db';
GRANT ALL PRIVILEGES ON autoee_ems.* TO 'ems_app'@'%';
FLUSH PRIVILEGES;"

# RabbitMQ：建业务用户与 vhost（不要使用 guest 远程接入）
docker exec inpsur-ems-rabbitmq rabbitmqctl add_vhost admin_vhost
docker exec inpsur-ems-rabbitmq rabbitmqctl add_user ems_mq 'EmS#2026!Mq'
docker exec inpsur-ems-rabbitmq rabbitmqctl set_permissions -p admin_vhost ems_mq '.*' '.*' '.*'
docker exec inpsur-ems-rabbitmq rabbitmqctl set_user_tags ems_mq management

# EMQX：设备账号统一在 Dashboard「访问控制 → 认证」中用内置数据库创建（见 10.1），
#       Dashboard 管理员口令首次登录 http://IP:18083 后强制修改

Redis 生产口令在 docker/redis/redis.conf 中设置 requirepass（若使用 shared-redis 容器，须以 --requirepass difyai123456 启动，否则后端认证报错），并同步修改后端配置。

5.5 TDengine 部署与手动初始化

5.5.1 使用内置 3.2.0.0（默认）

docker-compose.yml 已声明镜像 tdengine/tdengine:3.2.0.0、root 口令来自 TAOS_PASS=difyyai123456、端口 6030/6041。首次启动后手动确认 energy 库与 energy 用户（详见 TDengine 手动初始化操作手册）：

# 注意 -p 与密码之间无空格
docker exec inpsur-ems-tdengine taos -u root -pdifyai123456 -s "CREATE DATABASE IF NOT EXISTS energy;"
docker exec inpsur-ems-tdengine taos -u root -pdifyai123456 -s "CREATE USER energy PASS 'difyai123456';"
docker exec inpsur-ems-tdengine taos -u root -pdifyai123456 -s "GRANT ALL ON energy TO energy;"
# 验证
docker exec inpsur-ems-tdengine taos -u root -pdifyai123456 -s "SHOW DATABASES; SHOW USERS;"
docker exec inpsur-ems-tdengine taos -u energy -pdifyai123456 -s "USE energy; SHOW TABLES;"

后端启用 TDengine（连接走 RESTful 6041）：

java -jar inpsur-ems-admin.jar --spring.profiles.active=prod \
  --server.port=8088 --server.servlet.context-path=/autoee-iot-ems \
  --spring.datasource.dynamic.datasource.td.enabled=true \
  --spring.datasource.dynamic.datasource.td.url='jdbc:TAOS-RS://inpsur-ems-tdengine:6041/energy?user=energy&password=difyai123456&timezone=Asia/Shanghai'

5.5.2 升级/使用 TDengine 3.3.6.13 的硬约束（重点）

- 密码复杂度：3.3.6.13 强制口令必须包含大写字母 + 小写字母 + 数字/特殊字符。difyai123456（纯小写+数字）不满足复杂度，必须更换，例如 Difyai@2026（示例，现场自定义并记入密码本）。

- 不支持 CREATE USER IF NOT EXISTS：3.x 正确语法为 CREATE USER energy PASS '口令';；用户已存在时报 User already exists，跳过即可（先 SHOW USERS; 判断）。

- 不要使用 TAOS_ROOT_PASSWORD 覆盖 root 密码：首次以默认口令登录后，用 ALTER USER root PASS '新复杂口令'; 改密。

- 不要给容器自定义 command：3.3.6.13 内置 entrypoint 已负责初始化与启动，自定义 command（如旧编排里的 sh -c "sleep 15 && taos -s ... && taosd"）会与 entrypoint 冲突，导致初始化异常。

- 仓库内 docker/tdengine/init.sql 使用了 CREATE USER IF NOT EXISTS ... WITH PASSWORD 语法，在 3.3.6.13 上会执行失败，因此 3.3.6.13 一律采用手动初始化（容器健康后手工执行 SQL），不要依赖挂载脚本。

- 保留字坑：value 为 TDengine 保留字，医院超表数值列已命名为 metric_value（见 数据库脚本/hospital_init_tdengine.sql）；新增脚本不得使用保留字做列名，历史对象重命名用 数据库脚本/hospital_rename_reserved_words.sql。

3.3.6.13 手动初始化序列（示例口令 Difyai@2026，请替换）：

docker exec -it inpsur-ems-tdengine taos -u root -p<默认/当前口令>
# taos CLI 内：
ALTER USER root PASS 'Difyai@2026';
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS energy KEEP 365 DURATION 10 BUFFER 16;
CREATE USER energy PASS 'Energy@2026';
GRANT ALL ON energy TO energy;
SHOW DATABASES; SHOW USERS;

5.6 中间件常用启停

docker compose up -d inpsur-ems-mysql            # 单启
docker compose restart inpsur-ems-emqx
docker compose stop inpsur-ems-tdengine && docker compose rm -f inpsur-ems-tdengine
docker compose down                                # 停止并移除容器（不删具名卷，数据保留）
docker compose logs -f --tail=200 inpsur-ems-mysql

6 数据库部署与初始化（MySQL）

6.1 建库与字符集

ems_full.sql 已含建库语句（utf8mb4 / utf8mb4_unicode_ci），全新库可直接导入；手工建库语句：

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS autoee_ems
  DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
USE autoee_ems;

6.2 脚本清单与导入顺序

| 顺序 | 脚本 | 内容 | 必选 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | .dev/dumps/ems_full.sql | 全量结构 + 基础数据（MySQL 8.0 导出，含 CREATE DATABASE）；表缺失报 500 时以此补 DDL | 全新库必选（全量） |
| 2 | docker/mysql/init.sql | 补充表（如 sys_oss_config 等）的 CREATE TABLE IF NOT EXISTS | 按校验结果执行 |
| 3 | 数据库脚本/hospital_init.sql | 医院模块新增表（加性，IF NOT EXISTS） | 医院模块必选 |
| 4 | 数据库脚本/hospital_menu.sql | 医院菜单（m2/m3/m4 为后续迭代增量，按版本依次执行） | 必选 |
| 5 | 数据库脚本/hospital_menu_m2.sql → _m3.sql → _m4.sql | 菜单增量（仅执行目标版本包含的迭代） | 按版本 |
| 6 | 数据库脚本/hospital_role_dashboard.sql、hospital_alarm.sql、hospital_m4.sql、fix_*.sql | 角色看板/告警/修复脚本 | 按版本说明 |
| 7 | 数据库脚本/hospital_seed_demo.sql | 演示数据 | 仅演示环境 |
| 8 | 数据库脚本/hospital_init_tdengine.sql | TDengine 超表 hospital_device_data | 启用 TDengine 时执行 |
| - | docker/mysql/xxl_job_tables.sql（及 init_xxl_job_tables.sql、tables_xxl_job.sql） | XXL-Job 调度库 xxl_job | 部署 XXL-Job 时 |

注：数据库脚本/init.sql 当前为空文件，不承担初始化内容；以 docker/mysql/init.sql 与 ems_full.sql 为准。

导入命令（在服务器执行，不要在 Windows 记事本转码后传文件，保持 UTF-8）：

# 导入前先备份（空库也记录一次基线）
mkdir -p /data/backup/predeploy && cd /data/backup/predeploy
docker exec inpsur-ems-mysql mysqldump -uroot -p123456 \
  --single-transaction --routines --triggers --default-character-set=utf8mb4 \
  autoee_ems > autoee_ems_before_$(date +%F_%H%M).sql

# 顺序导入（-o 后导入 ems_full 时其 USE 语句会自动切库）
docker exec -i inpsur-ems-mysql mysql -uroot -p123456 --default-character-set=utf8mb4 \
  < .dev/dumps/ems_full.sql
docker exec -i inpsur-ems-mysql mysql -uroot -p123456 --default-character-set=utf8mb4 autoee_ems \
  < docker/mysql/init.sql
docker exec -i inpsur-ems-mysql mysql -uroot -p123456 --default-character-set=utf8mb4 autoee_ems \
  < 数据库脚本/hospital_init.sql
docker exec -i inpsur-ems-mysql mysql -uroot -p123456 --default-character-set=utf8mb4 autoee_ems \
  < 数据库脚本/hospital_menu.sql
# 依版本继续：hospital_menu_m2/m3/m4.sql、hospital_role_dashboard.sql、hospital_alarm.sql ...
# 演示环境：hospital_seed_demo.sql

# TDengine（启用时）
docker exec -i inpsur-ems-tdengine taos -u root -pdifyai123456 \
  < 数据库脚本/hospital_init_tdengine.sql

6.3 导入后校验 SQL

-- 1) 表数量与核心表
SELECT COUNT(*) FROM information_schema.tables WHERE table_schema='autoee_ems';
SHOW TABLES LIKE 'hospital%';
SELECT COUNT(*) FROM sys_user;                 -- 初始管理员 admin 存在
SELECT COUNT(*) FROM sys_menu;                 -- 医院菜单已导入（menu_id 1979000000000000001 等）
SELECT menu_id, menu_name FROM sys_menu WHERE menu_id BETWEEN 1979000000000000001 AND 1979000000000000100;
-- 2) 字符集
SELECT DEFAULT_CHARACTER_SET_NAME, DEFAULT_COLLATION_NAME
  FROM information_schema.SCHEMATA WHERE SCHEMA_NAME='autoee_ems';
-- 3) 菜单乱码检查（历史坑：fix_sys_menu_encoding.sql）
SELECT menu_name FROM sys_menu WHERE menu_name LIKE '%?%' OR menu_name REGEXP 'Ã|Â';
-- 4) XXL-Job 库
SHOW DATABASES LIKE 'xxl_job';

应用账号授权（若未在 5.4 创建）：

CREATE USER 'ems_app'@'%' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY 'EmS#2026!Db';
GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE ON autoee_ems.* TO 'ems_app'@'%';
-- 若应用需要建表/改表（加性自动 DDL 场景）再临时授予 CREATE/ALTER，稳定后收回
FLUSH PRIVILEGES;

7 后端部署

7.1 Maven 打包（按 profile）

# 构建机需 JDK 1.8 + Maven 3.8+
java -version          # 确认为 1.8.x
mvn -v
cd <项目根目录>
mvn clean package -DskipTests
# 产物：inpsur-ems-admin/target/inpsur-ems-admin.jar

辅助脚本（仓库根目录，供参考）：build_backend.sh（容器内 Maven 打包）、build_full.sh（mvn clean package -DskipTests -B）、Windows 一键镜像构建 build-docker.ps1。

# Windows 构建 Docker 镜像（在仓库根目录）
.\build-docker.ps1 -Backend       # 产物镜像 inpsur-ems/backend:latest
.\build-docker.ps1 -Frontend      # inpsur-ems/frontend:latest
.\build-docker.ps1 -XxlJob        # inpsur-ems/xxl-job:latest
.\build-docker.ps1 -Monitor       # inpsur-ems/monitor:latest
.\build-docker.ps1 -All           # 全部

后端镜像构建等价命令：docker build -t inpsur-ems/backend:latest -f inpsur-ems-admin/Dockerfile .（多阶段：maven:3.9-eclipse-temurin-17 构建、eclipse-temurin:17-jre-alpine 运行；容器内已内置部分 --add-opens，但列项不全，以 7.2 的 10 项为准）。

7.2 JVM 参数与启动命令（JDK 1.8 / JDK17）

标准启动（JDK 1.8，生产推荐）：

mkdir -p /opt/inpsur-ems/backend/logs
cd /opt/inpsur-ems/backend
java -server -Xms1g -Xmx2g -XX:MetaspaceSize=128m -XX:MaxMetaspaceSize=256m \
  -Dfile.encoding=UTF-8 -Duser.timezone=Asia/Shanghai \
  -jar inpsur-ems-admin.jar \
  --spring.profiles.active=prod \
  --server.port=8088 \
  --server.servlet.context-path=/autoee-iot-ems \
  --spring.datasource.dynamic.datasource.td.enabled=false

生产固定参数（三个必带）：--spring.profiles.active=local|dev|prod、--server.port=8088、--server.servlet.context-path=/autoee-iot-ems；TDengine 不启用时显式带 --spring.datasource.dynamic.datasource.td.enabled=false，启用时设 true 并提供 td 连接串。

若只能使用 JDK 17/21，必须追加以下 10 项 --add-opens（少一项都可能 500）：

java --add-opens java.base/java.lang=ALL-UNNAMED \
     --add-opens java.base/java.lang.reflect=ALL-UNNAMED \
     --add-opens java.base/java.math=ALL-UNNAMED \
     --add-opens java.base/java.util=ALL-UNNAMED \
     --add-opens java.base/java.util.concurrent=ALL-UNNAMED \
     --add-opens java.base/java.net=ALL-UNNAMED \
     --add-opens java.base/java.io=ALL-UNNAMED \
     --add-opens java.base/java.nio=ALL-UNNAMED \
     --add-opens java.base/sun.nio.ch=ALL-UNNAMED \
     --add-opens java.base/sun.security.ssl=ALL-UNNAMED \
     -Xms1g -Xmx2g \
     -jar inpsur-ems-admin.jar \
     --spring.profiles.active=prod \
     --server.port=8088 \
     --server.servlet.context-path=/autoee-iot-ems \
     --spring.datasource.dynamic.datasource.td.enabled=false

7.3 配置文件策略

- jar 内配置：inpsur-ems-admin/src/main/resources/application.yml（公共）、application-local.yml、application-dev.yml、application-prod.yml、application-docker.yml；

- 不要改 jar 内文件。在 jar 同级目录放置 application-override.yml（根目录已提供样例 application-override.yml）或 application-prod.yml，Spring Boot 自动优先加载 jar 外配置；

- 也可用命令行属性覆盖，例如：

--spring.datasource.dynamic.datasource.master.url='jdbc:mysql://10.0.0.11:3306/autoee_ems?useUnicode=true&characterEncoding=utf8&serverTimezone=GMT%2B8&useSSL=false&allowPublicKeyRetrieval=true' \
--spring.datasource.dynamic.datasource.master.username=ems_app \
--spring.datasource.dynamic.datasource.master.password='EmS#2026!Db' \
--spring.redis.host=10.0.0.12 --spring.redis.port=6379 --spring.redis.password='EmS#2026!Redis' --spring.redis.database=13 \
--spring.rabbitmq.host=10.0.0.13 --spring.rabbitmq.username=ems_mq --spring.rabbitmq.password='EmS#2026!Mq' --spring.rabbitmq.virtual-host=admin_vhost \
--mqtt.host=tcp://10.0.0.14:1883 --mqtt.username=admin --mqtt.password=public

生产关键开关：spring.datasource.dynamic.p6spy=false（SQL 分析插件有性能损耗，生产必须关闭）；logging.level.com.inpsur-ems 生产调 info/warn。

7.4 方式一：systemd 托管（裸机 jar，推荐生产）

/etc/systemd/system/inpsur-ems.service：

[Unit]
Description=Backend (inpsur-ems-admin)
After=network-online.target docker.service
Requires=network-online.target

[Service]
Type=simple
User=ems
Group=ems
WorkingDirectory=/opt/inpsur-ems/backend
ExecStart=/usr/bin/java -server -Xms1g -Xmx2g -XX:MetaspaceSize=128m -XX:MaxMetaspaceSize=256m \
  -Dfile.encoding=UTF-8 -Duser.timezone=Asia/Shanghai \
  -jar /opt/inpsur-ems/backend/inpsur-ems-admin.jar \
  --spring.profiles.active=prod \
  --server.port=8088 \
  --server.servlet.context-path=/autoee-iot-ems \
  --spring.datasource.dynamic.datasource.td.enabled=false
SuccessExitStatus=143
Restart=on-failure
RestartSec=10
LimitNOFILE=65535
StandardOutput=append:/data/ems/logs/backend/systemd.out.log
StandardError=append:/data/ems/logs/backend/systemd.err.log

[Install]
WantedBy=multi-user.target

systemctl daemon-reload
systemctl enable --now inpsur-ems
systemctl status inpsur-ems
systemctl restart inpsur-ems
systemctl stop inpsur-ems
journalctl -u inpsur-ems -f

7.5 方式二：Docker 容器（现网 compose）

现网使用 docker-compose-54.yml（只读使用，禁止编辑）：后端镜像 inpsur-ems/backend:latest，容器名 inpsur-ems-backend，宿主端口 1088→容器 8088，profile=docker，通过 SPRING_*/MQTT_* 环境变量注入连接信息，日志挂载到 /home/inspur/xuhz/docker/dockerdata/inpsur-ems-backend-logs，健康检查 GET /autoee-iot-ems/actuator/health。

# 在 docker-compose-54.yml 所在目录
docker compose -f docker-compose-54.yml up -d inpsur-ems-backend
docker compose -f docker-compose-54.yml ps inpsur-ems-backend
docker compose -f docker-compose-54.yml logs -f --tail=300 inpsur-ems-backend
docker compose -f docker-compose-54.yml restart inpsur-ems-backend
docker compose -f docker-compose-54.yml stop inpsur-ems-backend

新环境若需要类似的容器化编排，可复制一份新文件（如 docker-compose-prod.yml）修改，切勿动 54 脚本。

7.6 日志位置

| 形态 | 路径 |
| --- | --- |
| 裸机 jar（logback 默认） | /home/aaprojects/autoee-ems/springboot/logs/（sys-console.log、sys-info.log、sys-error.log）；建议部署时通过 -Dlogging.file.path=/data/ems/logs/backend 或覆盖配置改到数据盘 |
| systemd | /data/ems/logs/backend/systemd.{out,err}.log |
| 容器（54） | 宿主 /home/inspur/xuhz/docker/dockerdata/inpsur-ems-backend-logs |

日志滚动策略（logback.xml）：console 保留 1 天、info/error 各保留 5 天，按天滚动。

7.7 启动验证与健康检查

# 1) 进程与端口
ss -lntp | grep 8088
ps -ef | grep inpsur-ems-admin.jar | grep -v grep

# 2) 健康端点（actuator 已开放）
curl -s http://localhost:8088/autoee-iot-ems/actuator/health
# 期望：{"status":"UP"}
curl -s http://localhost:8088/autoee-iot-ems/actuator/info

# 3) 登录接口烟测
curl -i http://localhost:8088/autoee-iot-ems/captchaImage
# 期望 HTTP 200，返回验证码 JSON

# 4) 启动日志关键字检查
grep -E "Started .*Application in|Undertow started on port|Tomcat|ERROR" /data/ems/logs/backend/sys-console.log | tail -50

容器形态健康地址：http://localhost:1088/autoee-iot-ems/actuator/health。

8 前端部署

8.1 构建产物

cd inpsur-admin-ui
# Node 16/18/20；首次或依赖变更时安装
npm config set registry https://registry.npmmirror.com
npm install --legacy-peer-deps

# Windows
set NODE_OPTIONS=--openssl-legacy-provider
npm run build:prod
# Linux/Mac
NODE_OPTIONS=--openssl-legacy-provider npm run build:prod
# 产物目录：inpsur-admin-ui/dist

环境文件：.env.production（VUE_APP_BASE_API=/prod-api）、.env.development（VUE_APP_BASE_API=http://localhost:8088/autoee-iot-ems）。开发态 npm run dev 监听 9029（vue.config.js）。

构建经验详见 前端开发发布经验 与 打包操作说明。

8.2 Nginx 托管（裸机）

mkdir -p /opt/inpsur-ems/frontend
# 上传并解压 dist 到 /opt/inpsur-ems/frontend/dist
# 配置 /etc/nginx/conf.d/ems.conf（关键项见 8.3）
nginx -t && systemctl enable --now nginx && systemctl reload nginx

8.3 nginx.conf 关键配置要点

仓库 inpsur-admin-ui/nginx.conf 已含完整配置，裸机部署按下述要点核对（容器名按实际替换为 upstream 主机）：

server {
    listen       80;
    server_name  _;
    root   /opt/inpsur-ems/frontend/dist;
    index  index.html;
    charset utf-8;
    access_log /var/log/nginx/ems_access.log;
    error_log  /var/log/nginx/ems_error.log;

    # 静态资源强缓存
    location ~* \.(js|css|png|jpg|jpeg|gif|ico|svg|woff|woff2|ttf|eot)$ {
        expires 1y; add_header Cache-Control "public, immutable";
    }

    # 生产 API：/prod-api/ → 后端 context-path（注意末尾斜杠映射）
    location ^~ /prod-api/ {
        proxy_pass http://127.0.0.1:8088/autoee-iot-ems/;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
        proxy_http_version 1.1;
        proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
        proxy_set_header Connection "upgrade";
        proxy_connect_timeout 60s; proxy_send_timeout 60s; proxy_read_timeout 60s;
    }

    # 直连 context-path（医院回调 /autoee-iot-ems/hospital/callback/data 走此段）
    location ^~ /autoee-iot-ems/ {
        proxy_pass http://127.0.0.1:8088/autoee-iot-ems/;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
    }

    # SPA 路由回退（防止刷新 404）
    location / { try_files $uri $uri/ /index.html; }

    location /health { access_log off; return 200 "healthy\n"; add_header Content-Type text/plain; }
    location ~ /\. { deny all; }
}

gzip 建议（构建已用 CompressionPlugin 生成 .gz 预压缩文件，Nginx 可直接启用）：

gzip on;
gzip_min_length 1k;
gzip_comp_level 6;
gzip_types text/plain text/css application/json application/javascript text/xml application/xml application/xml+rss text/javascript image/svg+xml;
gzip_vary on;
gzip_static on;   # 优先返回 dist 中现成的 .gz 文件（需 nginx 含 http_gzip_static_module）

8.4 Docker 构建前端镜像

cd inpsur-admin-ui
docker build -t inpsur-ems/frontend:latest .
# 多阶段：node:20-bookworm-slim 构建（内置 NODE_OPTIONS=--openssl-legacy-provider、npm 国内源、npm run build:prod）
# 运行态：nginx:1.28.3-alpine，dist→/usr/share/nginx/html，nginx.conf→/etc/nginx/conf.d/default.conf

现网 54：镜像 inpsur-ems/frontend:latest，宿主 3080→容器 80，容器内反代到 http://inpsur-ems-backend:8088/autoee-iot-ems/，Nginx 日志挂载到 .../inpsur-ems-frontend-logs。

8.5 浏览器验证

- 打开 http://服务器IP/（现网经 3080 时为 http://服务器IP:3080/；开发态 http://localhost:9029）；

- 登录页正常显示「智慧能源监控平台」标题，验证码加载；

- 使用 admin / 123456 登录，进入首页无白屏、无 404；

- F12 → Network：接口请求前缀 /prod-api/...，状态码 200，无 502/404；

- 切换中英文（i18n）正常；强刷任意子路由不出现 404（验证 try_files）。

9 配套组件部署（XXL-Job / Spring Boot Admin / 报表）

9.1 XXL-Job 调度中心

- 镜像 inpsur-ems/xxl-job:4.6.0，容器 inpsur-ems-xxl-job-admin，现网端口 9110:9100；

- 调度库 MySQL xxl_job：用 docker/mysql/xxl_job_tables.sql（或 init_xxl_job_tables.sql / tables_xxl_job.sql）初始化；

- 访问：http://服务器IP:9110/xxl-job-admin（容器内端口 9100）；

- 后端执行器配置（application-prod.yml 对应项）：xxl.job.enabled=true、xxl.job.admin-addresses、xxl.job.access-token=default_token（生产务必修改并与调度中心一致）、执行器 appname=xxl-job-executor、端口 9101、日志保留 30 天。

# 初始化调度库
docker exec -i inpsur-ems-mysql mysql -uroot -p123456 < docker/mysql/xxl_job_tables.sql
# 现网启动（54 脚本已含服务，禁止改脚本）
docker compose -f docker-compose-54.yml up -d inpsur-ems-xxl-job
curl -s http://localhost:9110/xxl-job-admin/actuator/health

9.2 Spring Boot Admin 监控

- 镜像 inpsur-ems/monitor:4.6.0，容器 inpsur-ems-monitor，现网端口 8690:9090；

- 管理账号 admin / inpsur123（环境变量 SPRING_BOOT_ADMIN_ADMIN_USERNAME/PASSWORD，上线改密）；

- 后端作为客户端注册（spring.boot.admin.client.enabled=true，url 指向 http://inpsur-ems-monitor:9090/admin）；

- 访问 http://服务器IP:8690/admin（以实际 context 为准）。

9.3 报表/文件导出

报表导出依赖后端本地临时目录与上传目录，生产需覆盖 ruoyi.profile（文件根目录）与 spring.servlet.multipart.location=/cpems/server/temp（容器内路径，54 已挂载 temp 卷）。裸机部署示例：

mkdir -p /data/ems/upload /data/ems/temp
# 覆盖配置中指定：
#   ruoyi.profile: /data/ems/upload
#   spring.servlet.multipart.location: /data/ems/temp

9.4 其他前端形态

inpsur-admin-ui-v3/（Vue3 + Vite 技术预研，含独立 Dockerfile/nginx.conf）、inpsur-uniapp/（移动端 uniapp），本期生产以前端目录 inpsur-admin-ui/ 为准；如需发布，构建方式见各自 README。

10 设备接入联调

10.1 EMQX 账号与主题

- Dashboard http://IP:18083（admin/public，首登改密）；

- 访问控制 → 认证 → 创建 Password-Based 认证，Backend 选 Built-in Database；在 Users 中为每个设备/分组建账号（如 device_em001 / 强口令）；

- 访问控制 → 授权：配置发布/订阅规则，设备仅允许发布自有主题，示例：

  - 发布：electric/{clientid}/#、water/{clientid}/#；

  - 后端服务账号可订阅：electric/#、water/#、electric/all、electric/emsCarson；

- 平台内置主题（来自 simulator 模板 simulator/config/templates.yaml）：electric/voltage、electric/current、electric/power、electric/consumption、water/consumption、electric/emsCarson、electric/all；

- 禁用匿名接入（认证链创建后 allow_anonymous=false），并在 Dashboard「监控 → 客户端/订阅」确认后端在线客户端。

10.2 simulator 联调

cd simulator
pip install -r requirements.txt
# 编辑 config/config.yaml：host 改为 tcp://服务器IP:1883，username/password 与 EMQX 账号一致
python main.py            # Windows 可执行 run.bat
# 轻载/中载/重载压测场景见 config.yaml stress_test（light 10 设备 1 条/秒；heavy 1000 设备 10 条/秒）

联调链路验证（一条数据的闭环）：

- simulator 日志显示 publish 成功、EMQX「监控 → 主题」可见消息计数；

- 后端日志出现 MQTT 消息接收与入库日志，RabbitMQ 管理台 hospital.device.data.queue（或业务队列）有投递/消费记录；

- MySQL 业务表出现最新一条记录；启用 TDengine 时 SELECT * FROM energy.hospital_device_data ORDER BY ts DESC LIMIT 1; 有数据；

- 前端设备列表/监测页数据刷新，设备状态变在线（离线阈值 hospital.iot.monitor-offline-minutes=30 分钟）。

10.3 医院 IOT 平台回调

- 回调地址（通知 IOT 平台方配置）：

  - 经 Nginx：http://服务器IP/autoee-iot-ems/hospital/callback/data

  - 直连后端：http://服务器IP:8088/autoee-iot-ems/hospital/callback/data

- 方法 POST，报文 JSON；

- 鉴权头：X-IOT-Token: hospital-iot-2026（配置项 hospital.iot.auth-token，生产更换）；

- 可选签名：X-IOT-Sign: hex(HMAC_SHA256(secret, timestamp + "\n" + msgId))，平台侧置 hospital.iot.sign-enabled=true、hospital.iot.sign-secret=<密钥> 后与 IOT 方同步；

- IP 白名单：hospital.iot.ip-whitelist 配置 IOT 平台出口 IP（逗号/分号分隔，空=不限制）；注意取 X-Forwarded-For/X-Real-IP 首 IP，Nginx 必须正确传递代理头；

- 后端已在 security.excludes 放行 /hospital/callback/**（无需登录 token）；

- MQ 配置：交换机 hospital.topic.exchange、队列 hospital.device.data.queue、路由键 hospital.device.data。

联调命令：

curl -i -X POST http://服务器IP/autoee-iot-ems/hospital/callback/data \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "X-IOT-Token: hospital-iot-2026" \
  -d '{"msgId":"SMOKE-0001","deviceCode":"TEST-CT-01","dataPoints":[]}'
# 期望 HTTP 200，响应 code=200 / data="OK"

11 分环境配置差异表

| 配置项 | local（本地研发） | dev（开发/测试服） | prod（生产） |
| --- | --- | --- | --- |
| profile | local | dev | prod（容器为 docker） |
| 后端端口/上下文 | 8088 / /autoee-iot-ems | 同左 | 同左（54 宿主 1088） |
| MySQL | localhost:3306 root/123456，库 autoee_ems | 服务器 IP，独立库 | 专用账号 ems_app + 强口令；54 复用 legal-mysql（root/root） |
| Redis | localhost:6379，密码 difyai123456 | 服务器 IP，带密码 | 强口令；database=13；54 复用 shared-redis |
| RabbitMQ | rabbitmq/rabbitmqpassword，vhost admin_vhost | 同左（服务器实例） | ems_mq 专用账号，vhost admin_vhost |
| MQTT | tcp://localhost:1883 admin/public | 服务器 IP | 每设备独立账号，禁匿名，TLS 按需 |
| TDengine | 显式关闭 td.enabled=false | 可选开启 | 按 license/容量开启，energy 账号复杂口令 |
| p6spy SQL 日志 | 可开 | 关闭 | 必须 false |
| 日志级别 | debug | info | info/warn |
| 前端 API | 直连 http://localhost:8088/autoee-iot-ems | /prod-api 经 Nginx | /prod-api 经 Nginx + HTTPS |
| 验证码 | 开 | 开 | 开 |
| 演示数据开关 | 可选 seed_demo | 不开 | 不开 |

12 安全加固

- 默认口令全部修改：MySQL root/123456、Redis（difyai123456）、RabbitMQ guest/guest、EMQX admin/public 与 TDengine root 口令、XXL-Job accessToken（default_token）、Spring Boot Admin（admin/inpsur123）、平台 admin/123456、hospital.iot.auth-token（hospital-iot-2026）。

- HTTPS：Nginx 配置证书（443，TLS1.2+），80 跳转 443；MQTT 可用 8883 证书；证书到期纳入监控（提前 30 天告警）。

- 最小端口：按第 4 章收敛安全组，3306/6379/5672/6030/6041 不对用户网与设备网开放，15672/18083/9110/8690 仅运维网段。

- 账号最小权限：应用不用中间件管理员账号；MySQL 只授 autoee_ems 库权限；RabbitMQ 按 vhost 授权；EMQX 按主题前缀授权；Sa-Token 已配置 Bearer/Authorization 头、15 天有效期（可按需调短）。

- 备份：见运维手册数据备份章节；备份文件异机保存并定期恢复演练。

- 其他：开启操作日志（sys_oper_log）与登录日志；XSS 过滤已启用；关闭 Swagger 公网访问（生产 springdoc.api-docs.enabled 可按客户要求关闭）；服务器定期补丁；防病毒/主机安全 Agent 按客户规范安装。

13 部署时间计划（示例：单日窗口，T 日）

| 序号 | 时间 | 步骤 | 负责人 | 产出/判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | T-3 日 | 资源交付、操作系统初始化、Docker 安装、网络策略开通 | 客户网管/实施 | 验收单签字 |
| 2 | T-2 日 | 镜像/安装包/jar/dist/SQL 上传，docker load，离线校验 MD5 | 实施 | 镜像列表齐全 |
| 3 | T-1 日 | 中间件启动、健康检查、建库导 SQL、应用账号创建、备份基线 | 实施/DBA | 校验 SQL 通过 |
| 4 | T 日 09:00 | 变更冻结、停止旧服务（升级场景）、全量备份 | 运维/DBA | 备份文件可用 |
| 5 | 09:30 | 部署后端（jar/容器）、覆盖配置、启动 | 实施 | health UP |
| 6 | 10:00 | 部署前端 dist/Nginx，reload | 实施 | 登录页正常 |
| 7 | 10:30 | XXL-Job/Monitor 部署并注册 | 实施 | 执行器在线 |
| 8 | 11:00 | MQTT simulator 一条数据闭环 + IOT 回调 curl 联调 | 实施/设备厂商/IOT 方 | 数据到库到页面、回调 200 |
| 9 | 13:30 | 冒烟测试用例集（见 05-03 文档第 4 章） | 测试/客户 | 用例全过 |
| 10 | 15:00 | 安全加固核对、监控/备份任务验证 | 运维 | 清单全勾 |
| 11 | 16:00 | 培训/交付说明、观察期值班开始 | 实施 | 签字验收 |

全新部署可在 T-1 完成绝大部分工作，T 日仅做联调与验收；升级部署严格在窗口内执行并预留 2 小时回退余量。

14 割接、灰度与回退概述

- 割接策略：优先选择业务低峰窗口；设备侧先在测试主题/少量设备灰度（EMQX 按 clientid/主题分批切换），观察 30 分钟无积压后全量切换。

- 灰度方式：

  - Nginx upstream 双后端（旧版本 + 新版本）权重 9:1 → 5:5 → 全量（注意 Sa-Token 会话与 Redis 共享，两版本须共用同一 Redis/db）；

  - 或按院区/部门分批放量（前端入口不变，后端按请求头/IP 分流）。

- 回退概述（详细步骤、触发条件见 05-03 上线检查与回滚方案）：

  - 后端：systemd 切回 .bak 旧 jar 重启；容器切回旧镜像 tag（inpsur-ems/backend:<旧tag>）；

  - 前端：dist.bak 回滚或镜像切旧 tag，reload Nginx；

  - 数据库：加性脚本为主（IF NOT EXISTS），回退用预先准备的反向脚本；结构破坏性变更用 T-1 全量备份恢复；

  - 消息：RabbitMQ 堆积消息不清理，回退后由旧版本继续消费；必要时按 msgId 对账补偿；

  - TDengine：仅追加时序数据，回退应用版本即可，不回退数据。

15 验收标准

| 类别 | 验收项 | 判定标准 |
| --- | --- | --- |
| 基础环境 | 中间件 5 组件 | docker compose ps 全部 Up/healthy，版本与方案一致 |
| 后端 | 服务状态 | systemctl/容器 active，health=UP，无持续 ERROR |
| 前端 | 页面访问 | http://IP/ 可登录，核心页面无白屏/404/502 |
| 数据库 | 结构与数据 | 表数量与基线一致，菜单完整无乱码，校验 SQL 全通过 |
| 设备链路 | MQTT 闭环 | simulator 数据 1 分钟内到 MySQL（启用时到 TDengine）并在页面展示 |
| 回调 | IOT 回调 | 对端真实/模拟推送返回 200，白名单/Token 错误时正确拒绝 |
| 配套 | XXL-Job/Monitor | 执行器注册在线、监控可见 JVM/健康信息 |
| 安全 | 加固项 | 第 12 章清单全部完成并有记录 |
| 备份 | 恢复演练 | MySQL 备份可在演练库成功恢复，应用可读取 |
| 文档 | 交付物 | 部署实施方案、运维手册、上线检查与回滚方案、账号密码信封签收 |

附录 A 参考资料（仓库内现有文档，不重复内容）

- 打包部署常见问题

- 生产环境部署配置

- docker-compose 部署配置总览

- 前后端容器分析与构建指南

- TDengine 手动初始化操作手册

- 20260911_EMS与shared-infra整合部署说明

- WSL-Docker 部署清单

- 打包操作说明

- 前端开发发布经验

- 根目录：54-UPGRADE-INSTRUCTIONS.md、docker-compose-54-upgrade-plan.md、upgrade-54.sh、verify-upgrade-54.sh

- 配套文档：05-02 系统运维手册、05-03 上线检查与回滚方案

附录 B 访问入口速查

| 入口 | 地址 | 默认账号 |
| --- | --- | --- |
| 前端 | http://服务器IP/（开发 9029，54 宿主 3080） | admin / 123456（上线改密） |
| 后端 API | http://服务器IP:8088/autoee-iot-ems（54 为 1088） | - |
| 健康检查 | http://服务器IP:8088/autoee-iot-ems/actuator/health | - |
| EMQX Dashboard | http://服务器IP:18083 | admin / public（首登改密） |
| RabbitMQ 管理台 | http://服务器IP:15672 | guest / guest（生产建专用账号） |
| XXL-Job | http://服务器IP:9110/xxl-job-admin | 按调度中心配置 |
| Spring Boot Admin | http://服务器IP:8690/admin | admin / inpsur123（改密） |